## Summary
| NS Power HP Energy (GWh) | E3 HP Energy (GWh) | NS Power HP Peak (MW) | E3 HP Peak (MW) | Additional Peak in Forecast (MW)
2025 | 59.8778 | 34.3 | 26.1435 | 94.7 | 69.1573
2030 | 146.7599 | 150.9 | 56.9362 | 288.5 | 203.0256

## Residential
| Residential avg use - Current forecast | Residential avg use - no HP growth | Energy Diff |  |  |  | Peak - Current Fcst | Peak - no Res HP Growth | Difference |  | Peak Diff | E3 Current
2012 | 9327.7 | 9327.7 |  |  | 2022 | 1 | 1920.4712 | 1925.5252 | -5.054 | 2022 | -5.054
2013 | 9729.5 | 9729.5 |  |  | 2022 | 2 | 1818.0941 | 1823.1053 | -5.0112 | 2023 | 1.9824
2014 | 9595.5 | 9595.5 |  |  | 2022 | 3 | 1615.39 | 1619.0347 | -3.6447 | 2024 | 9.148
2015 | 9919.98 | 9919.98 |  |  | 2022 | 4 | 1345.4558 | 1347.3743 | -1.9185 | 2025 | 16.0728 | 31.1
2016 | 9501.37 | 9501.37 |  |  | 2022 | 5 | 1166.6689 | 1167.826 | -1.1571 | 2026 | 17.7388
2017 | 9392.19 | 9392.19 |  |  | 2022 | 6 | 1058.6699 | 1059.1259 | -0.45606 | 2027 | 19.2214
2018 | 9768.5 | 9768.5 |  |  | 2022 | 7 | 1117.555 | 1117.8256 | -0.27066 | 2028 | 21.0585
2019 | 9841.45 | 9841.45 | Existing Customers |  | 2022 | 8 | 1066.7635 | 1066.9983 | -0.23484 | 2029 | 22.7402
2020 | 9703.42 | 9703.42 | 482771 |  | 2022 | 9 | 1052.3335 | 1052.5929 | -0.25942 | 2030 | 24.4164 | 99.7
2021 | 9587.48 | 9587.48 |  |  | 2022 | 10 | 1148.9029 | 1149.7439 | -0.84099 | 2031 | 25.9886
2022 | 9743.89 | 9771.56 | -27.67 |  | 2022 | 11 | 1503.9317 | 1506.1751 | -2.2434 | 2032 | 27.4565
2023 | 9660.85 | 9654.95 | 2.8483 | E3 Current | 2022 | 12 | 1813.4094 | 1817.3733 | -3.9639
2024 | 9690.49 | 9650.14 | 19.4798 |  | 2023 | 1 | 1926.1343 | 1924.1519 | 1.9824 |  | Captured in fcst | 0.2449
2025 | 9660.05 | 9587.37 | 35.0878 | 2 | 2023 | 2 | 1820.2703 | 1818.2435 | 2.0268
2026 | 9674.41 | 9595.4 | 38.1437 |  | 2023 | 3 | 1610.4404 | 1609.2288 | 1.2116
2027 | 9693.19 | 9608.76 | 40.7604 |  | 2023 | 4 | 1347.4483 | 1347.2532 | 0.19511
2028 | 9756.39 | 9664.2 | 44.5067 |  | 2023 | 5 | 1172.6083 | 1172.7943 | -0.18597
2029 | 9748.54 | 9650.38 | 47.3888 |  | 2023 | 6 | 1072.669 | 1073.2489 | -0.57995
2030 | 9771.59 | 9666.24 | 50.8599 | 55 | 2023 | 7 | 1108.2398 | 1108.8016 | -0.5618
2031 | 9798.09 | 9686.1 | 54.0655 |  | 2023 | 8 | 1062.1207 | 1062.6078 | -0.48709
2032 | 9867.87 | 9749.07 | 57.3532 |  | 2023 | 9 | 1043.4923 | 1044.0298 | -0.53752
[5 empty] | 2023 | 10 | 1144.3392 | 1144.6619 | -0.32271
[5 empty] | 2023 | 11 | 1516.3688 | 1516.0947 | 0.27415
[5 empty] | 2023 | 12 | 1824.5597 | 1823.393 | 1.1666
[5 empty] | 2024 | 1 | 1930.6262 | 1921.4781 | 9.148
[5 empty] | 2024 | 2 | 1820.7073 | 1811.5246 | 9.1827
[5 empty] | 2024 | 3 | 1617.5702 | 1611.3464 | 6.2238
[5 empty] | 2024 | 4 | 1349.771 | 1347.3867 | 2.3843
[5 empty] | 2024 | 5 | 1173.1164 | 1172.2912 | 0.82524
[5 empty] | 2024 | 6 | 1071.5073 | 1072.2036 | -0.69629
[5 empty] | 2024 | 7 | 1109.3787 | 1110.2308 | -0.85219
[5 empty] | 2024 | 8 | 1062.99 | 1063.729 | -0.73904
[5 empty] | 2024 | 9 | 1042.7163 | 1043.5319 | -0.81552
[5 empty] | 2024 | 10 | 1144.0673 | 1143.8477 | 0.21962
[5 empty] | 2024 | 11 | 1518.7294 | 1515.8554 | 2.8739
[5 empty] | 2024 | 12 | 1831.4775 | 1825.029 | 6.4485
[5 empty] | 2025 | 1 | 1936.3581 | 1920.2853 | 16.0728
[5 empty] | 2025 | 2 | 1831.1961 | 1815.0518 | 16.1442
[5 empty] | 2025 | 3 | 1625.3998 | 1614.2992 | 11.1006
[5 empty] | 2025 | 4 | 1352.9964 | 1348.5267 | 4.4696
[5 empty] | 2025 | 5 | 1174.798 | 1173.0465 | 1.7514
[5 empty] | 2025 | 6 | 1071.8079 | 1072.692 | -0.88413
[5 empty] | 2025 | 7 | 1112.5935 | 1113.7949 | -1.2014
[5 empty] | 2025 | 8 | 1065.5514 | 1066.5934 | -1.0419
[5 empty] | 2025 | 9 | 1043.5229 | 1044.6727 | -1.1498
[5 empty] | 2025 | 10 | 1145.7149 | 1145.0283 | 0.68662
[5 empty] | 2025 | 11 | 1523.8864 | 1518.5276 | 5.3588
[5 empty] | 2025 | 12 | 1841.8614 | 1830.2819 | 11.5795
[5 empty] | 2026 | 1 | 1942.8198 | 1925.081 | 17.7388
[5 empty] | 2026 | 2 | 1836.9542 | 1819.1234 | 17.8308
[5 empty] | 2026 | 3 | 1633.9712 | 1621.7089 | 12.2623
[5 empty] | 2026 | 4 | 1358.4375 | 1353.6136 | 4.824
[5 empty] | 2026 | 5 | 1178.7162 | 1176.9274 | 1.7889
[5 empty] | 2026 | 6 | 1074.4975 | 1075.6604 | -1.1629
[5 empty] | 2026 | 7 | 1118.109 | 1119.6018 | -1.4928
[5 empty] | 2026 | 8 | 1070.1832 | 1071.4777 | -1.2945
[5 empty] | 2026 | 9 | 1046.3677 | 1047.7961 | -1.4285
[5 empty] | 2026 | 10 | 1149.0876 | 1148.4831 | 0.60455
[5 empty] | 2026 | 11 | 1529.7572 | 1523.9617 | 5.7956
[5 empty] | 2026 | 12 | 1850.7345 | 1837.9905 | 12.7441
[5 empty] | 2027 | 1 | 1949.927 | 1930.7056 | 19.2214
[5 empty] | 2027 | 2 | 1843.4731 | 1824.1373 | 19.3357
[5 empty] | 2027 | 3 | 1643.3115 | 1630.0115 | 13.3
[5 empty] | 2027 | 4 | 1364.8776 | 1359.7639 | 5.1138
[5 empty] | 2027 | 5 | 1183.6803 | 1181.8925 | 1.7878
[5 empty] | 2027 | 6 | 1078.3154 | 1079.7716 | -1.4562
[5 empty] | 2027 | 7 | 1124.8935 | 1126.6861 | -1.7926
[5 empty] | 2027 | 8 | 1075.8332 | 1077.3875 | -1.5544
[5 empty] | 2027 | 9 | 1050.0748 | 1051.7898 | -1.715
[5 empty] | 2027 | 10 | 1153.3157 | 1152.8208 | 0.49489
[5 empty] | 2027 | 11 | 1536.519 | 1530.3624 | 6.1566
[5 empty] | 2027 | 12 | 1860.2568 | 1846.4837 | 13.7731
[5 empty] | 2028 | 1 | 1957.538 | 1936.4795 | 21.0585
[5 empty] | 2028 | 2 | 1845.5909 | 1824.445 | 21.1459
[5 empty] | 2028 | 3 | 1652.6511 | 1638.0509 | 14.6002
[5 empty] | 2028 | 4 | 1371.1091 | 1365.5838 | 5.5253
[5 empty] | 2028 | 5 | 1188.3189 | 1186.4698 | 1.849
[5 empty] | 2028 | 6 | 1081.6793 | 1083.4225 | -1.7432
[5 empty] | 2028 | 7 | 1131.1474 | 1133.2439 | -2.0964
[5 empty] | 2028 | 8 | 1081.0413 | 1082.8591 | -1.8178
[5 empty] | 2028 | 9 | 1053.3992 | 1055.4048 | -2.0056
[5 empty] | 2028 | 10 | 1157.2655 | 1156.8418 | 0.42371
[5 empty] | 2028 | 11 | 1543.1699 | 1536.5073 | 6.6625
[5 empty] | 2028 | 12 | 1869.9344 | 1854.8503 | 15.0841
[5 empty] | 2029 | 1 | 1965.2578 | 1942.5176 | 22.7402
[5 empty] | 2029 | 2 | 1857.6026 | 1834.704 | 22.8986
[5 empty] | 2029 | 3 | 1662.148 | 1646.3499 | 15.7981
[5 empty] | 2029 | 4 | 1377.5816 | 1371.6948 | 5.8868
[5 empty] | 2029 | 5 | 1193.2522 | 1191.3697 | 1.8825
[5 empty] | 2029 | 6 | 1085.3783 | 1087.416 | -2.0377
[5 empty] | 2029 | 7 | 1137.839 | 1140.2423 | -2.4034
[5 empty] | 2029 | 8 | 1086.6371 | 1088.721 | -2.0839
[5 empty] | 2029 | 9 | 1057.0774 | 1059.3766 | -2.2992
[5 empty] | 2029 | 10 | 1161.6501 | 1161.3162 | 0.33387
[5 empty] | 2029 | 11 | 1550.4495 | 1543.3381 | 7.1114
[5 empty] | 2029 | 12 | 1880.3719 | 1864.0818 | 16.2901
[5 empty] | 2030 | 1 | 1970.5311 | 1946.1147 | 24.4164
[5 empty] | 2030 | 2 | 1862.5508 | 1837.962 | 24.5888
[5 empty] | 2030 | 3 | 1668.8385 | 1651.8089 | 17.0296
[5 empty] | 2030 | 4 | 1380.8448 | 1374.5125 | 6.3323
[5 empty] | 2030 | 5 | 1195.0464 | 1193.0345 | 2.012
[5 empty] | 2030 | 6 | 1085.831 | 1088.0497 | -2.2187
[5 empty] | 2030 | 7 | 1141.4079 | 1144.0182 | -2.6103
[5 empty] | 2030 | 8 | 1089.361 | 1091.6243 | -2.2633
[5 empty] | 2030 | 9 | 1057.8177 | 1060.3147 | -2.4971
[5 empty] | 2030 | 10 | 1162.8562 | 1162.5146 | 0.34164
[5 empty] | 2030 | 11 | 1554.0495 | 1546.399 | 7.6504
[5 empty] | 2030 | 12 | 1887.1993 | 1869.6467 | 17.5526
[5 empty] | 2031 | 1 | 1977.2251 | 1951.2365 | 25.9886
[5 empty] | 2031 | 2 | 1868.8714 | 1842.6965 | 26.1749
[5 empty] | 2031 | 3 | 1676.506 | 1658.3175 | 18.1885
[5 empty] | 2031 | 4 | 1384.8875 | 1378.1461 | 6.7414
[5 empty] | 2031 | 5 | 1197.4883 | 1195.3674 | 2.1209
[5 empty] | 2031 | 6 | 1086.8408 | 1089.246 | -2.4052
[5 empty] | 2031 | 7 | 1145.5362 | 1148.3557 | -2.8195
[5 empty] | 2031 | 8 | 1092.5845 | 1095.0291 | -2.4447
[5 empty] | 2031 | 9 | 1059.0279 | 1061.725 | -2.6971
[5 empty] | 2031 | 10 | 1164.6503 | 1164.3148 | 0.33549
[5 empty] | 2031 | 11 | 1558.5205 | 1550.3734 | 8.1471
[5 empty] | 2031 | 12 | 1895.1196 | 1876.3822 | 18.7374
[5 empty] | 2032 | 1 | 1984.9441 | 1957.4877 | 27.4565
[5 empty] | 2032 | 2 | 1871.3461 | 1843.7516 | 27.5945
[5 empty] | 2032 | 3 | 1685.0158 | 1665.7415 | 19.2743
[5 empty] | 2032 | 4 | 1389.8453 | 1382.7298 | 7.1155
[5 empty] | 2032 | 5 | 1200.8192 | 1198.6081 | 2.2111
[5 empty] | 2032 | 6 | 1088.7627 | 1091.3582 | -2.5954
[5 empty] | 2032 | 7 | 1150.5763 | 1153.6057 | -3.0293
[5 empty] | 2032 | 8 | 1096.6265 | 1099.2531 | -2.6265
[5 empty] | 2032 | 9 | 1061.0354 | 1063.9331 | -2.8977
[5 empty] | 2032 | 10 | 1167.3169 | 1166.9998 | 0.31712
[5 empty] | 2032 | 11 | 1564.0366 | 1555.4341 | 8.6025
[5 empty] | 2032 | 12 | 1904.0833 | 1884.2393 | 19.844

## GeneralDemand
| General Demand - Current forecast | General Demand - no HP growth | Energy Diff |  |  |  | Peak - Current Fcst | Peak - no General Demand HP Growth | Peak Diff |  | Peak Diff | E3 Current
2012 | 2465785 | 2465785 |  |  | 2022 | 1 | 1920.4712 | 1919.4574 | 1.0137 | 2022 | 1.0137
2013 | 2425576 | 2425576 |  |  | 2022 | 2 | 1818.0941 | 1817.0817 | 1.0124 | 2023 | 3.6122
2014 | 2399234 | 2399234 |  |  | 2022 | 3 | 1615.39 | 1614.6753 | 0.71466 | 2024 | 6.6634
2015 | 2411438 | 2411438 |  |  | 2022 | 4 | 1345.4558 | 1345.1152 | 0.3406 | 2025 | 10.0707 | 63.6
2016 | 2385133 | 2385133 |  |  | 2022 | 5 | 1166.6689 | 1166.4881 | 0.18079 | 2026 | 13.8698
2017 | 2349653 | 2349653 |  |  | 2022 | 6 | 1058.6699 | 1058.6399 | 0.029957 | 2027 | 18.0307
2018 | 2447711 | 2447711 |  |  | 2022 | 7 | 1117.555 | 1117.555 | 0 | 2028 | 22.5388
2019 | 2395106 | 2395106 |  |  | 2022 | 8 | 1066.7635 | 1066.7635 | 0 | 2029 | 27.369
2020 | 2234337 | 2234337 |  |  | 2022 | 9 | 1052.3335 | 1052.3335 | 0 | 2030 | 32.5198 | 188.8
2021 | 2297092 | 2297092 |  |  | 2022 | 10 | 1148.9029 | 1148.7864 | 0.11652 | 2031 | 37.7808
2022 | 2328758 | 2326263 | 2495 | E3 Current | 2022 | 11 | 1503.9317 | 1503.5274 | 0.40429 | 2032 | 43.101
2023 | 2353397 | 2344525 | 8872 |  | 2022 | 12 | 1813.4094 | 1812.6391 | 0.77035
2024 | 2352474 | 2336038 | 16436 |  | 2023 | 1 | 1926.1343 | 1922.5221 | 3.6122 |  | Capture in fcst | 20.48%
2025 | 2341268 | 2316478 | 24790 | 32.3 | 2023 | 2 | 1820.2703 | 1816.6646 | 3.6058
2026 | 2342328 | 2308126 | 34202 |  | 2023 | 3 | 1610.4404 | 1607.8816 | 2.5588
2027 | 2350351 | 2305809 | 44542 |  | 2023 | 4 | 1347.4483 | 1346.2294 | 1.2189
2028 | 2364456 | 2308423 | 56033 |  | 2023 | 5 | 1172.6083 | 1171.9617 | 0.64664
2029 | 2365995 | 2298205 | 67790 |  | 2023 | 6 | 1072.669 | 1072.5619 | 0.10709
2030 | 2363212 | 2282561 | 80651 | 95.9 | 2023 | 7 | 1108.2398 | 1108.2398 | 0
2031 | 2364139 | 2270334 | 93805 |  | 2023 | 8 | 1062.1207 | 1062.1207 | 0
2032 | 2375581 | 2267901 | 107680 |  | 2023 | 9 | 1043.4923 | 1043.4923 | 0
|  |  |  | Scaling between model and E3 | 2023 | 10 | 1144.3392 | 1143.9247 | 0.41452
|  |  |  | 76.75% | 2023 | 11 | 1516.3688 | 1514.9323 | 1.4365
|  |  |  | 84.1% | 2023 | 12 | 1824.5597 | 1821.8257 | 2.7339
[5 empty] | 2024 | 1 | 1930.6262 | 1923.9628 | 6.6634
[5 empty] | 2024 | 2 | 1820.7073 | 1814.0754 | 6.6318
[5 empty] | 2024 | 3 | 1617.5702 | 1612.8328 | 4.7375
[5 empty] | 2024 | 4 | 1349.771 | 1347.5162 | 2.2548
[5 empty] | 2024 | 5 | 1173.1164 | 1171.9212 | 1.1952
[5 empty] | 2024 | 6 | 1071.5073 | 1071.3095 | 0.19777
[5 empty] | 2024 | 7 | 1109.3787 | 1109.3787 | 0
[5 empty] | 2024 | 8 | 1062.99 | 1062.99 | 0
[5 empty] | 2024 | 9 | 1042.7163 | 1042.7163 | 0
[5 empty] | 2024 | 10 | 1144.0673 | 1143.302 | 0.76533
[5 empty] | 2024 | 11 | 1518.7294 | 1516.0769 | 2.6525
[5 empty] | 2024 | 12 | 1831.4775 | 1826.4289 | 5.0486
[5 empty] | 2025 | 1 | 1936.3581 | 1926.2874 | 10.0707
[5 empty] | 2025 | 2 | 1831.1961 | 1821.1492 | 10.0468
[5 empty] | 2025 | 3 | 1625.3998 | 1618.1976 | 7.2022
[5 empty] | 2025 | 4 | 1352.9964 | 1349.5673 | 3.4291
[5 empty] | 2025 | 5 | 1174.798 | 1172.9797 | 1.8183
[5 empty] | 2025 | 6 | 1071.8079 | 1071.5069 | 0.30098
[5 empty] | 2025 | 7 | 1112.5935 | 1112.5935 | 0
[5 empty] | 2025 | 8 | 1065.5514 | 1065.5514 | 0
[5 empty] | 2025 | 9 | 1043.5229 | 1043.5229 | 0
[5 empty] | 2025 | 10 | 1145.7149 | 1144.5488 | 1.1661
[5 empty] | 2025 | 11 | 1523.8864 | 1519.8439 | 4.0425
[5 empty] | 2025 | 12 | 1841.8614 | 1834.1649 | 7.6965
[5 empty] | 2026 | 1 | 1942.8198 | 1928.9501 | 13.8698
[5 empty] | 2026 | 2 | 1836.9542 | 1823.1171 | 13.8371
[5 empty] | 2026 | 3 | 1633.9712 | 1624.0027 | 9.9685
[5 empty] | 2026 | 4 | 1358.4375 | 1353.6913 | 4.7463
[5 empty] | 2026 | 5 | 1178.7162 | 1176.1994 | 2.5168
[5 empty] | 2026 | 6 | 1074.4975 | 1074.0809 | 0.41662
[5 empty] | 2026 | 7 | 1118.109 | 1118.109 | 0
[5 empty] | 2026 | 8 | 1070.1832 | 1070.1832 | 0
[5 empty] | 2026 | 9 | 1046.3677 | 1046.3677 | 0
[5 empty] | 2026 | 10 | 1149.0876 | 1147.4729 | 1.6147
[5 empty] | 2026 | 11 | 1529.7572 | 1524.1589 | 5.5984
[5 empty] | 2026 | 12 | 1850.7345 | 1840.0746 | 10.6599
[5 empty] | 2027 | 1 | 1949.927 | 1931.8963 | 18.0307
[5 empty] | 2027 | 2 | 1843.4731 | 1825.483 | 17.9901
[5 empty] | 2027 | 3 | 1643.3115 | 1630.289 | 13.0225
[5 empty] | 2027 | 4 | 1364.8776 | 1358.6766 | 6.201
[5 empty] | 2027 | 5 | 1183.6803 | 1180.3917 | 3.2886
[5 empty] | 2027 | 6 | 1078.3154 | 1077.771 | 0.54444
[5 empty] | 2027 | 7 | 1124.8935 | 1124.8935 | 0
[5 empty] | 2027 | 8 | 1075.8332 | 1075.8332 | 0
[5 empty] | 2027 | 9 | 1050.0748 | 1050.0748 | 0
[5 empty] | 2027 | 10 | 1153.3157 | 1151.2056 | 2.11
[5 empty] | 2027 | 11 | 1536.519 | 1529.2036 | 7.3154
[5 empty] | 2027 | 12 | 1860.2568 | 1846.3281 | 13.9287
[5 empty] | 2028 | 1 | 1957.538 | 1934.9992 | 22.5388
[5 empty] | 2028 | 2 | 1845.5909 | 1823.1499 | 22.441
[5 empty] | 2028 | 3 | 1652.6511 | 1636.3027 | 16.3484
[5 empty] | 2028 | 4 | 1371.1091 | 1363.3247 | 7.7844
[5 empty] | 2028 | 5 | 1188.3189 | 1184.1907 | 4.1282
[5 empty] | 2028 | 6 | 1081.6793 | 1080.9959 | 0.6834
[5 empty] | 2028 | 7 | 1131.1474 | 1131.1474 | 0
[5 empty] | 2028 | 8 | 1081.0413 | 1081.0413 | 0
[5 empty] | 2028 | 9 | 1053.3992 | 1053.3992 | 0
[5 empty] | 2028 | 10 | 1157.2655 | 1154.6171 | 2.6485
[5 empty] | 2028 | 11 | 1543.1699 | 1533.9878 | 9.1821
[5 empty] | 2028 | 12 | 1869.9344 | 1852.4516 | 17.4828
[5 empty] | 2029 | 1 | 1965.2578 | 1937.8888 | 27.369
[5 empty] | 2029 | 2 | 1857.6026 | 1830.297 | 27.3056
[5 empty] | 2029 | 3 | 1662.148 | 1642.2144 | 19.9336
[5 empty] | 2029 | 4 | 1377.5816 | 1368.0901 | 9.4915
[5 empty] | 2029 | 5 | 1193.2522 | 1188.2188 | 5.0334
[5 empty] | 2029 | 6 | 1085.3783 | 1084.545 | 0.83326
[5 empty] | 2029 | 7 | 1137.839 | 1137.839 | 0
[5 empty] | 2029 | 8 | 1086.6371 | 1086.6371 | 0
[5 empty] | 2029 | 9 | 1057.0774 | 1057.0774 | 0
[5 empty] | 2029 | 10 | 1161.6501 | 1158.4208 | 3.2293
[5 empty] | 2029 | 11 | 1550.4495 | 1539.2539 | 11.1957
[5 empty] | 2029 | 12 | 1880.3719 | 1859.0551 | 21.3167
[5 empty] | 2030 | 1 | 1970.5311 | 1938.0114 | 32.5198
[5 empty] | 2030 | 2 | 1862.5508 | 1830.1067 | 32.4441
[5 empty] | 2030 | 3 | 1668.8385 | 1645.0626 | 23.7759
[5 empty] | 2030 | 4 | 1380.8448 | 1369.5237 | 11.3211
[5 empty] | 2030 | 5 | 1195.0464 | 1189.0427 | 6.0037
[5 empty] | 2030 | 6 | 1085.831 | 1084.8372 | 0.99388
[5 empty] | 2030 | 7 | 1141.4079 | 1141.4079 | 0
[5 empty] | 2030 | 8 | 1089.361 | 1089.361 | 0
[5 empty] | 2030 | 9 | 1057.8177 | 1057.8177 | 0
[5 empty] | 2030 | 10 | 1162.8562 | 1159.0048 | 3.8514
[5 empty] | 2030 | 11 | 1554.0495 | 1540.6973 | 13.3522
[5 empty] | 2030 | 12 | 1887.1993 | 1861.7772 | 25.4221
[5 empty] | 2031 | 1 | 1977.2251 | 1939.4442 | 37.7808
[5 empty] | 2031 | 2 | 1868.8714 | 1831.1799 | 37.6915
[5 empty] | 2031 | 3 | 1676.506 | 1648.7872 | 27.7189
[5 empty] | 2031 | 4 | 1384.8875 | 1371.6894 | 13.1982
[5 empty] | 2031 | 5 | 1197.4883 | 1190.4894 | 6.9989
[5 empty] | 2031 | 6 | 1086.8408 | 1085.6822 | 1.1586
[5 empty] | 2031 | 7 | 1145.5362 | 1145.5362 | 0
[5 empty] | 2031 | 8 | 1092.5845 | 1092.5845 | 0
[5 empty] | 2031 | 9 | 1059.0279 | 1059.0279 | 0
[5 empty] | 2031 | 10 | 1164.6503 | 1160.1609 | 4.4893
[5 empty] | 2031 | 11 | 1558.5205 | 1542.957 | 15.5635
[5 empty] | 2031 | 12 | 1895.1196 | 1865.4878 | 29.6318
[5 empty] | 2032 | 1 | 1984.9441 | 1941.8431 | 43.101
[5 empty] | 2032 | 2 | 1871.3461 | 1828.4357 | 42.9104
[5 empty] | 2032 | 3 | 1685.0158 | 1653.2917 | 31.7242
[5 empty] | 2032 | 4 | 1389.8453 | 1374.7403 | 15.105
[5 empty] | 2032 | 5 | 1200.8192 | 1192.8092 | 8.0099
[5 empty] | 2032 | 6 | 1088.7627 | 1087.4368 | 1.3259
[5 empty] | 2032 | 7 | 1150.5763 | 1150.5763 | 0
[5 empty] | 2032 | 8 | 1096.6265 | 1096.6265 | 0
[5 empty] | 2032 | 9 | 1061.0354 | 1061.0354 | 0
[5 empty] | 2032 | 10 | 1167.3169 | 1162.1796 | 5.1373
[5 empty] | 2032 | 11 | 1564.0366 | 1546.2271 | 17.8095
[5 empty] | 2032 | 12 | 1904.0833 | 1870.1761 | 33.9072