## Summary E3 NSPI
| NS Power HP Energy (GWh) | E3 HP Energy (GWh) | NS Power HP Peak (MW) | E3 HP Peak (MW) | Additional Peak in Forecast (MW)
2025 | 99.5997 | 25.725 | 47.448 | 47.35 | -0.098008
2030 | 292.3575 | 142.325 | 138.9123 | 241.15 | 102.2377

## Residential
| Residential avg use - Current forecast | Residential avg use - no HP growth | Energy Diff |  |  | E3 Peak
2013 | 9737.4 | 9737.4 |  |  | 2023 | 15.55 | Peak impact that is already included
2014 | 9597.49 | 9597.49 |  |  | 2024 | 23.325
2015 | 9907.75 | 9907.75 |  |  | 2025 | 31.1
2016 | 9496.84 | 9496.84 |  |  | 2026
2017 | 9470.56 | 9470.56 |  |  | 2027
2018 | 9711.96 | 9711.96 |  |  | 2028
2019 | 9812.07 | 9812.07 |  |  | 2029
2020 | 9699.43 | 9699.43 |  | E3 Energy | 2030 | 99.7
2021 | 9640.38 | 9640.38 | Existing Customers |  | 2031
2022 | 9814.5 | 9814.5 | 488654 | 0.5 | 2032
2023 | 9843.91 | 9843.91 | 0 | 1 | 2033
2024 | 9883.31 | 9805.23 | 38.1541 | 1.5
2025 | 9826.27 | 9678.67 | 72.1253 | 2
2026 | 9854.16 | 9660.72 | 94.5252
2027 | 9918.75 | 9678.93 | 117.189
2028 | 10022.27 | 9729.93 | 142.8531
2029 | 10037.77 | 9700.62 | 164.7497
2030 | 10085.93 | 9704.1 | 186.5828 | 55
2031 | 10134.85 | 9709.58 | 207.8099
2032 | 10224 | 9754.69 | 229.3302
2033 | 10230.46 | 9725.9 | 246.5553

## GeneralDemand
| General Demand - Current forecast | General Demand - no HP growth | Energy Diff |  |  | E3 Peak
2013 | 2725737.57 | 2725737.57 |  |  | 2023 | 31.8 | Peak impact that is already included
2014 | 2668091.24 | 2668091.24 |  |  | 2024 | 47.7
2015 | 2694612.65 | 2694612.65 |  |  | 2025 | 63.6
2016 | 2664269.84 | 2664269.84 |  |  | 2026
2017 | 2647980.8 | 2647980.8 |  |  | 2027
2018 | 2729314.22 | 2729314.22 |  |  | 2028
2019 | 2713912.95 | 2713912.95 |  |  | 2029
2020 | 2462859.39 | 2462859.39 |  | E3 Energy | 2030 | 188.8
2021 | 2577255.79 | 2577255.79 |  |  | 2031
2022 | 2635787.34 | 2635787.34 |  | 8.075 | 2032
2023 | 2703164.04 | 2703164.04 | 0 | 16.15 | 2033
2024 | 2713320.99 | 2700016.49 | 13304.5 | 24.225
2025 | 2719762.59 | 2692288.24 | 27474.35 | 32.3
2026 | 2737333.33 | 2694821.37 | 42511.96
2027 | 2748827.06 | 2695194.4 | 53632.66
2028 | 2768233.46 | 2697871.38 | 70362.08
2029 | 2775073.13 | 2688033.55 | 87039.58
2030 | 2786249.61 | 2680474.91 | 105774.7 | 95.9
2031 | 2803035.43 | 2678075.58 | 124959.85
2032 | 2833411.01 | 2688317.92 | 145093.09
2033 | 2854879.67 | 2685437.59 | 169442.08

## Combined Peak
|  | Peak - Current Fcst | Peak - no HP Growth | Peak Diff
2023 | 1 | 2010.6921 | 2010.8808 | -0.18866
2023 | 2 | 1941.0211 | 1941.1832 | -0.16208
2023 | 3 | 1757.4175 | 1757.5408 | -0.12331
2023 | 4 | 1346.0602 | 1346.0919 | -0.03169
2023 | 5 | 1106.0684 | 1106.0726 | -0.004252
2023 | 6 | 1056.0657 | 1056.0573 | 0.008436
2023 | 7 | 1163.9698 | 1163.9705 | -0.000631
2023 | 8 | 1080.408 | 1080.4159 | -0.007965
2023 | 9 | 1053.6025 | 1053.5986 | 0.003893
2023 | 10 | 1160.2045 | 1160.2356 | -0.031108
2023 | 11 | 1507.7019 | 1507.7643 | -0.062371
2023 | 12 | 1761.7617 | 1761.8762 | -0.11454
2024 | 1 | 2027.6282 | 2003.3318 | 24.2964
2024 | 2 | 1951.3855 | 1927.0532 | 24.3323
2024 | 3 | 1767.1433 | 1748.0687 | 19.0745
2024 | 4 | 1348.7461 | 1340.6568 | 8.0893
2024 | 5 | 1109.8104 | 1106.4131 | 3.3973
2024 | 6 | 1049.6729 | 1049.0851 | 0.58774
2024 | 7 | 1167.8 | 1167.8063 | -0.006331
2024 | 8 | 1096.5753 | 1096.5791 | -0.003816
2024 | 9 | 1057.4968 | 1057.5001 | -0.003229
2024 | 10 | 1161.7819 | 1158.4665 | 3.3153
2024 | 11 | 1517.8471 | 1508.5619 | 9.2852
2024 | 12 | 1779.6646 | 1763.1396 | 16.525
2025 | 1 | 2047.1251 | 1999.6771 | 47.448
2025 | 2 | 1974.9123 | 1927.3202 | 47.5921
2025 | 3 | 1785.5999 | 1748.5367 | 37.0632
2025 | 4 | 1355.4399 | 1340.1972 | 15.2427
2025 | 5 | 1111.7954 | 1105.9495 | 5.8458
2025 | 6 | 1049.6203 | 1049.5356 | 0.08462
2025 | 7 | 1175.1314 | 1176.6813 | -1.5499
2025 | 8 | 1103.1543 | 1104.7789 | -1.6246
2025 | 9 | 1059.1267 | 1060.7638 | -1.6371
2025 | 10 | 1162.8132 | 1158.2397 | 4.5736
2025 | 11 | 1523.5081 | 1507.9227 | 15.5854
2025 | 12 | 1792.4655 | 1763.1267 | 29.3388
2026 | 1 | 2061.9881 | 1999.7603 | 62.2278
2026 | 2 | 1989.7125 | 1927.2144 | 62.4981
2026 | 3 | 1802.0471 | 1753.2929 | 48.7542
2026 | 4 | 1363.79 | 1344.5285 | 19.2615
2026 | 5 | 1116.7321 | 1109.9959 | 6.7362
2026 | 6 | 1053.3788 | 1054.3226 | -0.94384
2026 | 7 | 1186.8846 | 1189.9531 | -3.0686
2026 | 8 | 1114.5446 | 1117.3092 | -2.7646
2026 | 9 | 1066.1408 | 1068.5817 | -2.4409
2026 | 10 | 1170.2046 | 1163.7468 | 6.4579
2026 | 11 | 1537.3236 | 1515.1713 | 22.1522
2026 | 12 | 1814.0216 | 1772.3129 | 41.7087
2027 | 1 | 2085.3528 | 2006.499 | 78.8537
2027 | 2 | 2012.3373 | 1933.1615 | 79.1758
2027 | 3 | 1824.7146 | 1762.6052 | 62.1095
2027 | 4 | 1376.5167 | 1351.5887 | 24.9281
2027 | 5 | 1125.0194 | 1115.9032 | 9.1162
2027 | 6 | 1060.0305 | 1060.5606 | -0.53006
2027 | 7 | 1201.6287 | 1204.7098 | -3.0811
2027 | 8 | 1128.0501 | 1130.8249 | -2.7748
2027 | 9 | 1074.5309 | 1076.9743 | -2.4434
2027 | 10 | 1178.3883 | 1169.6065 | 8.7818
2027 | 11 | 1551.0207 | 1522.3707 | 28.65
2027 | 12 | 1833.8879 | 1780.6214 | 53.2665
2028 | 1 | 2110.8492 | 2011.6461 | 99.2031
2028 | 2 | 2032.6191 | 1933.19 | 99.4291
2028 | 3 | 1848.6221 | 1770.1298 | 78.4923
2028 | 4 | 1388.961 | 1357.079 | 31.8821
2028 | 5 | 1132.4219 | 1120.381 | 12.0409
2028 | 6 | 1065.37 | 1065.3843 | -0.014248
2028 | 7 | 1214.6614 | 1217.745 | -3.0836
2028 | 8 | 1140.1203 | 1142.8969 | -2.7765
2028 | 9 | 1081.7512 | 1084.1898 | -2.4386
2028 | 10 | 1185.9654 | 1174.3261 | 11.6393
2028 | 11 | 1564.9999 | 1528.3678 | 36.6321
2028 | 12 | 1855.3192 | 1787.8533 | 67.4659
2029 | 1 | 2133.3549 | 2014.5386 | 118.8163
2029 | 2 | 2059.1707 | 1939.9069 | 119.2637
2029 | 3 | 1870.4981 | 1776.1108 | 94.3873
2029 | 4 | 1400.8777 | 1362.2476 | 38.6301
2029 | 5 | 1139.947 | 1125.0695 | 14.8775
2029 | 6 | 1071.2845 | 1070.8031 | 0.48145
2029 | 7 | 1228.5049 | 1231.5984 | -3.0935
2029 | 8 | 1152.8557 | 1155.6404 | -2.7847
2029 | 9 | 1089.5331 | 1091.9726 | -2.4396
2029 | 10 | 1193.7593 | 1179.3478 | 14.4115
2029 | 11 | 1578.6175 | 1534.2336 | 44.3839
2029 | 12 | 1875.521 | 1794.2628 | 81.2582
2030 | 1 | 2157.571 | 2018.6587 | 138.9123
2030 | 2 | 2083.0125 | 1943.5876 | 139.4249
2030 | 3 | 1892.9793 | 1782.2452 | 110.7341
2030 | 4 | 1411.3111 | 1365.7339 | 45.5771
2030 | 5 | 1145.2109 | 1127.4052 | 17.8057
2030 | 6 | 1074.303 | 1073.2968 | 1.0063
2030 | 7 | 1239.3187 | 1242.4059 | -3.0873
2030 | 8 | 1162.8444 | 1165.6227 | -2.7782
2030 | 9 | 1094.5512 | 1096.9771 | -2.4259
2030 | 10 | 1199.1056 | 1181.8328 | 17.2728
2030 | 11 | 1590.3251 | 1537.9667 | 52.3584
2030 | 12 | 1895.0814 | 1799.6497 | 95.4316
2031 | 1 | 2182.5978 | 2023.6239 | 158.9739
2031 | 2 | 2107.6825 | 1948.1312 | 159.5513
2031 | 3 | 1916.0747 | 1788.9615 | 127.1132
2031 | 4 | 1422.251 | 1369.7157 | 52.5352
2031 | 5 | 1150.917 | 1130.1809 | 20.7361
2031 | 6 | 1077.7485 | 1076.2205 | 1.5279
2031 | 7 | 1250.5017 | 1253.5871 | -3.0854
2031 | 8 | 1173.1192 | 1175.8949 | -2.7757
2031 | 9 | 1099.855 | 1102.2711 | -2.4161
2031 | 10 | 1204.8275 | 1184.6933 | 20.1342
2031 | 11 | 1602.5157 | 1542.1771 | 60.3386
2031 | 12 | 1915.1151 | 1805.4985 | 109.6166
2032 | 1 | 2207.3831 | 2028.6791 | 178.704
2032 | 2 | 2127.4369 | 1948.3703 | 179.0666
2032 | 3 | 1938.8656 | 1795.5951 | 143.2704
2032 | 4 | 1433.2643 | 1373.8695 | 59.3948
2032 | 5 | 1156.8399 | 1133.2182 | 23.6217
2032 | 6 | 1081.4897 | 1079.4523 | 2.0374
2032 | 7 | 1261.8296 | 1264.9186 | -3.089
2032 | 8 | 1183.4895 | 1186.2677 | -2.7782
2032 | 9 | 1105.3749 | 1107.7861 | -2.4112
2032 | 10 | 1210.8175 | 1187.8651 | 22.9524
2032 | 11 | 1614.9234 | 1546.7149 | 68.2084
2032 | 12 | 1935.1609 | 1811.5477 | 123.6132
2033 | 1 | 2233.2432 | 2033.1369 | 200.1063
2033 | 2 | 2157.7026 | 1956.8854 | 200.8172
2033 | 3 | 1962.5961 | 1801.7703 | 160.8258
2033 | 4 | 1444.9981 | 1378.151 | 66.8471
2033 | 5 | 1163.3759 | 1136.6213 | 26.7546
2033 | 6 | 1085.8054 | 1083.2195 | 2.5859
2033 | 7 | 1273.556 | 1276.6536 | -3.0976
2033 | 8 | 1194.1949 | 1196.9802 | -2.7852
2033 | 9 | 1111.3208 | 1113.7315 | -2.4107
2033 | 10 | 1217.4595 | 1191.4459 | 26.0136
2033 | 11 | 1628.2718 | 1551.5059 | 76.7659
2033 | 12 | 1956.348 | 1817.5103 | 138.8377

## HP Energy Calc
Year | Total Cumulative New Installs | % Install Non-Elec. Heat | % Install Elec. Heat | Overall % Sat. for Heating | Overall Heating Intensity (kWh/house) | Overall % Sat. for Cooling | Overall Cooling Intensity (kWh/house)
2023 | 20887 | 66 | 34 | 40 | 1384 | 51 | 182
| HP Energy | 3915
Difference due to rounding