## 2024
PV Forecast Based on 10% growth
Year | Cumulative Res Installs (MW) | Cumulative Res GWh | Cumulative Comm Installs (MW) | Cumulative Comm GWh | Total Cumulative GWh | Total Cumulative Capacity (MW) | Res Install Est | Comm Install Est | Total Installs
2024 | 22.0985 | 23.7139 | 8.9975 | 9.6552 | 33.3691 | 31.096 | 2569.593 | 449.875 | 3019.468
2025 | 46.402 | 49.794 | 19.3025 | 20.7135 | 70.5075 | 65.7045 | 5395.5843 | 965.125 | 6360.7093
2026 | 73.1359 | 78.4821 | 31.1532 | 33.4306 | 111.9127 | 104.2892 | 8504.1747 | 1557.6625 | 10061.8372
2027 | 102.5432 | 110.0391 | 44.7816 | 48.0551 | 158.0942 | 147.3248 | 11923.6242 | 2239.0806 | 14162.7048
2028 | 134.8912 | 144.7517 | 60.4542 | 64.8734 | 209.6251 | 195.3454 | 15685.0185 | 3022.7115 | 18707.73
2029 | 170.474 | 182.9356 | 78.4777 | 84.2145 | 267.1501 | 248.9517 | 19822.5524 | 3923.8869 | 23746.4393
2030 | 209.615 | 224.9379 | 99.2048 | 106.4566 | 331.3945 | 308.8198 | 24373.8396 | 4960.2387 | 29334.0783
2031 | 252.6702 | 276.6739 | 122 | 133.59 | 410.2639 | 374.6702 | 29380.2555 | 6099.9994 | 35480.255
2032 | 300.0309 | 328.5338 | 147.0747 | 161.0468 | 489.5806 | 447.1056 | 34887.3131 | 7353.7362 | 42241.0492
2033 | 352.1277 | 385.5798 | 174.6569 | 191.2493 | 576.8291 | 526.7846 | 40945.0763 | 8732.8466 | 49677.923
2034 | 401.5839 | 439.7344 | 200.8411 | 219.921 | 659.6554 | 602.425 | 46695.8023 | 10042.0569 | 56737.8593

## Solar Peak Impact
2022 System Load |  | Commercial Production at Peak | [5 empty] | Monthly Coincidence Factor | Site1 | Site2 | Site3 | Site4 | Site5 | Site6
Month | Monthly System Peak | Site1 | Site2 | Site3 | Site4 | Site5 | Site6 | Max Production per Site | 47 | 47 | 10 | 30 | 67 | 20 | Avg | Adjusted to 12 percent CF (commercial assumed to be 15 percent) | Adjusted Coincidence
1 | 2215.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | 2112.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | 2023.9867 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 6.667% | 0% | 0% | 1.111% | 0.8889% | 0.8889%
4 | 1720.0551 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 3.333% | 1.493% | 0% | 0.8043% | 0.6434% | 0.6434%
5 | 1421.8754 | 45 | 47 | 3 | 13 | 31 | 8 |  | 95.74% | 100% | 30% | 43.33% | 46.27% | 40% | 59.22% | 47.38% | 10% | 2022 peak was at HE15, but typically is either morning or evening, adjusted to 10%
6 | 1272.002 | 3 | 5 | 1 | 9 | 36 | 9 |  | 6.383% | 10.64% | 10% | 30% | 53.73% | 45% | 25.96% | 20.77% | 20.77%
7 | 1401.7078 | 28 | 28 | 2 | 17 | 26 | 6 |  | 59.57% | 59.57% | 20% | 56.67% | 38.81% | 30% | 44.1% | 35.28% | 35.28%
8 | 1433.0098 | 16 | 18 | 1 | 21 | 36 | 9 |  | 34.04% | 38.3% | 10% | 70% | 53.73% | 45% | 41.85% | 33.48% | 33.48%
9 | 1336.4552 | 43 | 43 | 2 | 14 | 11 | 5 |  | 91.49% | 91.49% | 20% | 46.67% | 16.42% | 25% | 48.51% | 38.81% | 38.81%
10 | 1355.5058 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 6.383% | 6.383% | 10% | 3.333% | 5.97% | 5% | 6.178% | 4.943% | 4.943%
11 | 1775.7272 | 0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 |  | 0% | 14.89% | 40% | 13.33% | 7.463% | 5% | 13.45% | 10.76% | 0% | HE9 in 2022, all others occur in the evening
12 | 1973.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%