## Sheet1
Distribution System Outages (CEA 2 Loss of Supply Removed) - Event Days Included
Year | CI | CH | Avg Annual Customers | SAIFI | SAIDI
2015 | 757860 | 1532890.1833 | 497506.2917 | 1.5233 | 3.0811
2016 | 1317733 | 5240381.3936 | 503201.75 | 2.6187 | 10.4141
2017 | 1072136 | 3810395.821 | 506801.75 | 2.1155 | 7.5185
2018 | 1722884 | 6482574.6776 | 509330.9167 | 3.3826 | 12.7276
2019 | 1874725 | 19982691.5502 | 514963 | 3.6405 | 38.8041
2020 | 1155529 | 2959839.6267 | 516823.3333 | 2.2358 | 5.727
2021 | 986127 | 2413942.9818 | 524066.4167 | 1.8817 | 4.6062
2022 | 2614475 | 37065488.6416 | 531271.0833 | 4.9212 | 69.7676
2023 | 2106152 | 10894233.5736 | 537274.3333 | 3.9201 | 20.2769
2024 | 1077692 | 2676781.7601 | 545645 | 1.9751 | 4.9057
2025 | 1202977 | 4358447.2565 | 552448.6667 | 2.1775 | 7.8893
Distribution System Outages (CEA 2 Loss of Supply Removed) - MED/EED Removed
Year | CI | CH | Avg Annual Customers | SAIFI | SAIDI
2015 | 757860 | 1532890.1833 | 497506.2917 | 1.5233 | 3.0811
2016 | 972441 | 2022242.9802 | 503201.75 | 1.9325 | 4.0188
2017 | 723375 | 1487996.3407 | 506801.75 | 1.4273 | 2.9361
2018 | 899100 | 2001612.4605 | 509330.9167 | 1.7653 | 3.9299
2019 | 1082173 | 2553902.678 | 514963 | 2.1015 | 4.9594
2020 | 940583 | 1803906.0801 | 516823.3333 | 1.8199 | 3.4904
2021 | 986127 | 2413942.9818 | 524066.4167 | 1.8817 | 4.6062
2022 | 1005449 | 2521661.0409 | 531271.0833 | 1.8925 | 4.7465
2023 | 1010942 | 2444387.0507 | 537274.3333 | 1.8816 | 4.5496
2024 | 1077692 | 2676781.7601 | 545645 | 1.9751 | 4.9057
2025 | 899763 | 2161200.1591 | 552448.6667 | 1.6287 | 3.912