## Sheet1
Transmission System Outages (CEA 2 Loss of Supply Only) - Event Days Included
Year | CI | CH | Avg Annual Customers | SAIFI | SAIDI
2015 | 431258 | 883332.8837 | 497506.2917 | 0.86684 | 1.7755
2016 | 403375 | 748603.7056 | 503201.75 | 0.80162 | 1.4877
2017 | 352392 | 518887.5394 | 506801.75 | 0.69533 | 1.0238
2018 | 599439 | 1800699.0877 | 509330.9167 | 1.1769 | 3.5354
2019 | 456233 | 2605755.7175 | 514963 | 0.88595 | 5.0601
2020 | 244160 | 435498.1555 | 516823.3333 | 0.47242 | 0.84264
2021 | 356768 | 522345.2575 | 524066.4167 | 0.68077 | 0.99672
2022 | 476158 | 2712540.492 | 531271.0833 | 0.89626 | 5.1058
2023 | 561626 | 1481242.384 | 537274.3333 | 1.0453 | 2.757
2024 | 424315 | 783511.946 | 545645 | 0.77764 | 1.4359
2025 | 408017 | 1269258.155 | 552448.6667 | 0.73856 | 2.2975
Transmission System Outages (CEA 2 Loss of Supply Only) - MED/EED Removed
Year | CI | CH | Avg Annual Customers | SAIFI | SAIDI
2015 | 431258 | 883332.8837 | 497506.2917 | 0.86684 | 1.7755
2016 | 397379 | 722124.8389 | 503201.75 | 0.7897 | 1.4351
2017 | 336240 | 446801.6571 | 506801.75 | 0.66345 | 0.88161
2018 | 266561 | 444607.8349 | 509330.9167 | 0.52336 | 0.87293
2019 | 383347 | 751843.9656 | 514963 | 0.74442 | 1.46
2020 | 239894 | 422007.3905 | 516823.3333 | 0.46417 | 0.81654
2021 | 356768 | 522345.2575 | 524066.4167 | 0.68077 | 0.99672
2022 | 359382 | 725673.114 | 531271.0833 | 0.67646 | 1.3659
2023 | 436414 | 685373.479 | 537274.3333 | 0.81227 | 1.2756
2024 | 424315 | 783511.946 | 545645 | 0.77764 | 1.4359
2025 | 383953 | 1098623.1924 | 552448.6667 | 0.695 | 1.9886