## IR-19 (a) Outage Data
Row Labels | Adverse Environment | Defective Equipment | Foreign Interference | Human Element | Lightning | Loss of Supply | Scheduled Outage | Unknown | Tree Contacts | Adverse Weather | Adverse Weather* | Tree Contacts*
2016 | 14321.7667 | 535302.6202 | 192038.4133 | 2590.25 | 41617.2167 | 748603.7056 | 57980.3267 | 121093.35 | 2279450.8433 | 1995986.6067 | 1197591.964 | 3077845.486
2017 | 59088.05 | 554063.0929 | 157384.23 | 9149.887 | 18076.2663 | 518887.5394 | 112037.997 | 223570.8317 | 1495925.6111 | 1181099.855 | 708659.913 | 1968365.5531
2018 | 42782.2753 | 704720.8738 | 215836.0985 | 3078.772 | 4460.4443 | 1800699.0877 | 86162.9228 | 651617.4161 | 1604334.9317 | 3169580.943 | 1901748.5658 | 2872167.3089
2019 | 46071.6107 | 878070.2137 | 333369.632 | 420.8467 | 128756.4707 | 2605755.7175 | 132728.5635 | 205292.0933 | 4803858.7611 | 13454123.3585 | 8072474.0151 | 10185508.1045
2020 | 9635.5913 | 449828.4977 | 277278.269 | 406.2057 | 39425.3007 | 435498.1555 | 98793.2668 | 199173.9587 | 989488.0959 | 895810.441 | 537486.2646 | 1347812.2723
2021 | 10051.7957 | 465752.4231 | 241182.5817 | 2393.8043 | 49662.0421 | 522345.2575 | 117475.497 | 163610.9273 | 680498.574 | 683315.3365 | 409989.2019 | 953824.7086
2022 | 135036.629 | 1896129.048 | 336008.9015 | 3370.765 | 53134.253 | 2712540.492 | 141455.233 | 299537.725 | 12761769.2427 | 21439046.8444 | 12863428.1067 | 21337387.9804
2023 | 728748.882 | 753161.38 | 342476.98 | 2049.754 | 511682.8045 | 1481242.384 | 191663.452 | 410003.187 | 4091891.7854 | 3862555.3487 | 2317533.2092 | 5636913.9249
2024 | 10103.848 | 513704.052 | 383158.813 | 531.887 | 36344.515 | 783511.946 | 349946.0853 | 150269.2693 | 770960.434 | 461762.8565 | 277057.7139 | 955665.5766
2025 | 811.9627 | 516908.9918 | 332860.9289 | 327.7163 | 16829.9715 | 1269258.1562 | 427676.3773 | 254276.8433 | 2055782.1905 | 752972.2742 | 451783.3645 | 2356971.1002
| Adverse Environment | Defective Equipment | Foreign Interference | Human Element | Lightning | Loss of Supply | Scheduled Outage | Unknown | Tree Contacts | Adverse Weather | Adverse Weather* | Tree Contacts* | Total
2019-2023 CHI | 929544.5087 | 4442941.5625 | 1530316.3642 | 8641.3757 | 782660.871 | 7757382.0065 | 682116.0123 | 1277617.8913 | 23327506.459 | 40334851.3291 | 24200910.7975 | 39461446.9907 | 81073578.3803
% Contribution | 1.147% | 5.48% | 1.888% | 0.01066% | 0.9654% | 9.568% | 0.8414% | 1.576% | 28.77% | 49.75% | 29.85% | 48.67%
2016-2025 CHI | 1056652.4113 | 7267641.1932 | 2811594.8479 | 24319.888 | 899989.2848 | 12878342.4414 | 1715919.7214 | 2678445.6018 | 31533960.4696 | 47896253.8646 | 28737752.3187 | 50692462.0155 | 108763119.724
% Contribution | 0.9715% | 6.682% | 2.585% | 0.02236% | 0.8275% | 11.84% | 1.578% | 2.463% | 28.99% | 44.04% | 26.42% | 46.61%

## IR-19 (b) Outage Data
2019-2023 Feeder Outage Data
Feeder Source | Adverse Environment | Defective Equipment | Foreign Interference | Human Element | Lightning | Loss of Supply | Scheduled Outage | Unknown | Adverse Weather | Tree Contacts | Adverse Weather* | Tree Contacts* | Total
100C-421 | 3272.1273 | 46311.888 | 16499.1057 | 31.224 | 256.5063 | 21189.057 | 823.6803 | 4518.3023 | 136442.1537 | 50863.5943 | 81865.2922 | 105440.4558 | 280207.639
100C-422 | 0 | 8023.4617 | 599.825 | 6.4167 | 5.096 | 14697.308 | 4.55 | 1154.355 | 40958.3324 | 17767.7427 | 24574.9994 | 34151.0756 | 83217.0874
100C-423 | 0 | 142.4743 | 255.63 | 0 | 0 | 153.767 | 0 | 13.738 | 1194.639 | 5.2 | 716.7834 | 483.0556 | 1765.4483
101H-411 | 0 | 4798.7537 | 7213.084 | 0 | 2311.198 | 6706.224 | 2146.416 | 626.0273 | 194019.8413 | 104308.3397 | 116411.9048 | 181916.2762 | 322129.884
101H-412 | 0 | 7148.63 | 4426.021 | 0 | 6555.721 | 5675.622 | 209.796 | 72.172 | 47165.649 | 11620.244 | 28299.3894 | 30486.5036 | 82873.855
101H-413 | 0 | 27674.4267 | 35218.835 | 0.64 | 13227.432 | 10667.084 | 8563.108 | 4928.2887 | 344928.832 | 152461.0097 | 206957.2992 | 290432.5425 | 597669.656
101H-421 | 0 | 9633.4947 | 5585.3577 | 0 | 3276.191 | 20786.952 | 34.605 | 578.0797 | 145494.9153 | 153135.7033 | 87296.9492 | 211333.6695 | 338525.2987
101H-422 | 0 | 337.1173 | 5807.3983 | 0.682 | 18228.758 | 9712.984 | 15781.0283 | 2221.8273 | 70591.4877 | 26425.0723 | 42354.8926 | 54661.6674 | 149106.3553
101H-423 | 0 | 20402.872 | 5865.284 | 4.042 | 22640.1447 | 23940.938 | 69.411 | 703.233 | 79677.3497 | 24238.7827 | 47806.4098 | 56109.7225 | 177542.057
102W-311 | 0 | 794.934 | 243.449 | 69.245 | 4.717 | 14135.021 | 218.9943 | 318.8103 | 32921.5203 | 19136.774 | 19752.9122 | 32305.3821 | 67843.465
102W-312 | 13.331 | 2567.8217 | 474.889 | 2.555 | 4.3 | 30596.258 | 783.7687 | 4841.1187 | 64294.0737 | 39353.9933 | 38576.4442 | 65071.6228 | 142932.109
103C-311 | 44.76 | 8810.5903 | 83.0043 | 0 | 0 | 20972.3988 | 0 | 162.666 | 8784.985 | 158.609 | 5270.991 | 3672.603 | 39017.0135
103C-313 | 0 | 277.3497 | 55.498 | 1.4833 | 3.441 | 4801.6685 | 0 | 474.91 | 110.345 | 812.503 | 66.207 | 856.641 | 6537.1985
103C-314 | 8.856 | 12885.1227 | 135.4383 | 3.6993 | 6.2403 | 22863.4211 | 633.013 | 1524.0997 | 18351.9783 | 1428.5227 | 11011.187 | 8769.314 | 57840.3914
103H-431 | 1504.776 | 1856.8377 | 7548.392 | 60.557 | 982.4 | 3541.396 | 10.122 | 58.007 | 19717.4813 | 1254.975 | 11830.4888 | 9141.9675 | 36534.944
103H-432 | 0 | 14974.1913 | 16338.58 | 0 | 56658.8077 | 3799.944 | 1454.659 | 8368.5873 | 242929.992 | 32706.6033 | 145757.9952 | 129878.6001 | 377231.3647
103H-433 | 0 | 6344.673 | 7921.5957 | 0 | 10.6143 | 3141.821 | 366.618 | 3120.638 | 48425.993 | 4726.884 | 29055.5958 | 24097.2812 | 74058.837
103H-434 | 51.979 | 21935.8207 | 35391.7393 | 0 | 2667.1843 | 10949.19 | 4900.913 | 5402.2377 | 251815.668 | 126595.5977 | 151089.4008 | 227321.8649 | 459710.3297
103W-311 | 0 | 4141.2417 | 1372.182 | 0 | 1070.62 | 9048.632 | 1009.9923 | 1939.039 | 60509.4173 | 97609.2937 | 36305.6504 | 121813.0606 | 176700.418
103W-312 | 2116.271 | 10003.286 | 944.8877 | 0 | 5947.094 | 8267.715 | 250.433 | 1115.8883 | 126130.575 | 64614.3833 | 75678.345 | 115066.6133 | 219390.5333
104H-411 | 0 | 15611.774 | 18288.4779 | 0 | 6011.7917 | 17851.3948 | 12004.768 | 1401.983 | 392683.4903 | 281034.7877 | 235610.0942 | 438108.1838 | 744888.4673
104H-412 | 21 | 1008.2317 | 5960.9967 | 0 | 85.4 | 5504.5315 | 349.77 | 3091.314 | 114585.4104 | 5044.961 | 68751.2463 | 50879.1252 | 135651.6152
104H-413 | 0 | 16140.03 | 18683.3086 | 280.2 | 621.2833 | 6954.3858 | 2951.4774 | 1612.2317 | 238293.0184 | 501922.554 | 142975.811 | 597239.7613 | 787458.4892
104H-421 | 0 | 17576.817 | 2831.9662 | 0 | 117.992 | 2772.4962 | 9800.9354 | 3554.668 | 174107.19 | 50572.3497 | 104464.314 | 120215.2257 | 261334.4145
104H-422 | 0 | 2371.0667 | 1059.651 | 0 | 0 | 987.35 | 512.075 | 48.3993 | 79921.9363 | 21466.4267 | 47953.1618 | 53435.2012 | 106366.905
104H-423 | 82.628 | 1097.1263 | 1047.6557 | 0 | 208.3 | 4270.63 | 1086.724 | 130.4243 | 70884.1733 | 34352.912 | 42530.504 | 62706.5813 | 113160.5737
104H-431 | 7.684 | 4727.4803 | 5979.652 | 0 | 648.54 | 351.536 | 2528.39 | 6929.542 | 318465.679 | 16621.6227 | 191079.4074 | 144007.8943 | 356260.126
104H-432 | 0 | 8911.3503 | 2845.8677 | 0 | 4449.9 | 0 | 152.076 | 2478.5917 | 152118.6947 | 21615.796 | 91271.2168 | 82463.2739 | 192572.2763
104H-433 | 0 | 21392.7557 | 1535.7743 | 7.993 | 158.15 | 4989.376 | 201.222 | 3358.467 | 198558.985 | 34199.157 | 119135.391 | 113622.751 | 264401.88
104H-441 | 0 | 6728.1223 | 428.7893 | 0 | 698.86 | 3148.882 | 2759.289 | 137.0003 | 104376.3489 | 93114.917 | 62625.8093 | 134865.4566 | 211392.2089
104H-442 | 0 | 18120.742 | 349.799 | 0 | 0 | 10729.4637 | 313.214 | 157.954 | 268183.4333 | 1660.4077 | 160910.06 | 108933.781 | 299515.0137
104S-311 | 29.5833 | 7714.3983 | 10128.9123 | 0 | 4.287 | 7285.68 | 23.585 | 4955.8003 | 24513.547 | 67606.99 | 14708.1282 | 77412.4088 | 122262.7833
104S-312 | 0 | 721.0277 | 1002.1283 | 0 | 341.523 | 1357.65 | 179.5 | 258.7213 | 600.6267 | 9445.256 | 360.376 | 9685.5067 | 13906.433
104S-313 | 7.804 | 4483.004 | 4750.797 | 0 | 23.8053 | 4211.406 | 1704.7113 | 305.334 | 26443.828 | 52427.4487 | 15866.2968 | 63004.9799 | 94358.1383
108H-411 | 0 | 984.9933 | 1663.077 | 0 | 0 | 0 | 114.795 | 40.298 | 42055.6607 | 3.491 | 25233.3964 | 16825.7553 | 44862.315
108H-412 | 0 | 54.0387 | 47.621 | 0 | 1876.218 | 668.388 | 3.2167 | 183.801 | 47882.9053 | 9.699 | 28729.7432 | 19162.8611 | 50725.8877
108H-413 | 0 | 57682.6277 | 4627.0567 | 3.283 | 2.024 | 1.217 | 901.9927 | 2412.9693 | 129010.9823 | 211074.3353 | 77406.5894 | 262678.7283 | 405716.488
111S-311 | 0 | 43295.9017 | 1.428 | 0 | 0 | 601.2 | 0 | 16.541 | 13297.787 | 7163.055 | 7978.6722 | 12482.1698 | 64375.9127
111S-312 | 0 | 133.63 | 113.1347 | 0 | 0 | 1077.651 | 11.016 | 185.194 | 19201.408 | 50707.081 | 11520.8448 | 58387.6442 | 71429.1147
111S-313 | 0 | 188.5453 | 69.934 | 0 | 6.872 | 665.829 | 9.36 | 162.193 | 425.836 | 58.438 | 255.5016 | 228.7724 | 1587.0073
111S-314 | 0 | 574.534 | 3.001 | 0 | 0 | 41.28 | 110.092 | 2427.733 | 985.54 | 28.497 | 591.324 | 422.713 | 4170.677
113H-431 | 18917.054 | 16242.7127 | 3877.735 | 0 | 908.9327 | 0 | 2296.155 | 406.764 | 216181.8943 | 1309.337 | 129709.1366 | 87782.0947 | 260140.5847
113H-432 | 14828.55 | 3103.79 | 12369.5813 | 2.835 | 373.265 | 3795.064 | 406.652 | 287.935 | 151695.7387 | 54569.3727 | 91017.4432 | 115247.6681 | 241432.7837
113H-433 | 16899.402 | 6420.6463 | 8081.771 | 0 | 2864.501 | 3809.319 | 637.5053 | 4058.701 | 197518.6507 | 177256.8133 | 118511.1904 | 256264.2736 | 417547.3097
113H-434 | 24634.985 | 18160.1977 | 5934.2397 | 0 | 1254.476 | 0 | 828.207 | 562.023 | 375210.7027 | 62342.4575 | 225126.4216 | 212426.7386 | 488927.2885
113H-441 | 17145.672 | 19743.3404 | 559.5837 | 0 | 0 | 7205.986 | 3763.8043 | 4447.2577 | 304763.3553 | 12594.9133 | 182858.0132 | 134500.2555 | 370223.9128
113H-442 | 0.491 | 15485.3009 | 9035.9533 | 0 | 411.023 | 19656.879 | 2487.858 | 4404.743 | 179325.6383 | 10785.039 | 107595.383 | 82515.2943 | 241592.9256
113H-443 | 19608.669 | 18158.4377 | 1253.9587 | 0 | 541.825 | 10415.212 | 167.687 | 230.2807 | 272244.558 | 24808.844 | 163346.7348 | 133706.6672 | 347429.472
113H-444 | 0 | 45.381 | 1779.9857 | 5.75 | 68.445 | 6828.674 | 26.982 | 11.975 | 39369.2687 | 16220.468 | 23621.5612 | 31968.1755 | 64356.9293
11N-200 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331
11S-301 | 3.213 | 19604.9277 | 1758.555 | 2.264 | 44.801 | 7437.226 | 18.401 | 41128.6903 | 571065.4223 | 210407.925 | 342639.2534 | 438834.0939 | 851471.4253
11S-302 | 425.4033 | 21239.082 | 575.0197 | 0 | 228.112 | 5750.488 | 10685.1603 | 4698.41 | 346940.8483 | 31206.929 | 208164.509 | 169983.2683 | 421749.4527
11S-303 | 0 | 953.0473 | 157.0417 | 12.262 | 7.609 | 4623.586 | 51.563 | 363.3683 | 249090.822 | 6898.3773 | 149454.4932 | 106534.7061 | 262157.6767
11S-304 | 10.222 | 564.2537 | 3255.3997 | 0 | 131.041 | 3093.517 | 40.473 | 176.574 | 407040.1013 | 32257.763 | 244224.0608 | 195073.8035 | 446569.3447
11S-305 | 0 | 12955.344 | 2945.3097 | 1.69 | 1.594 | 3827.444 | 1462.8817 | 1825.916 | 444229.541 | 63680.7593 | 266537.7246 | 241372.5757 | 530930.4797
11S-306 | 0 | 81.671 | 512.4907 | 0 | 0 | 436.678 | 22.308 | 33.5 | 78166.413 | 34677.528 | 46899.8478 | 65944.0932 | 113930.5887
11S-411 | 1252.932 | 26534.857 | 89009.4263 | 90.572 | 1282.2833 | 35084.932 | 151.055 | 8217.7813 | 215852.9683 | 447883.4833 | 129511.781 | 534224.6707 | 825360.2907
11S-412 | 1.134 | 729.2113 | 3529.776 | 0 | 0 | 15894.567 | 23.892 | 1013.6163 | 99150.2257 | 156812.8143 | 59490.1354 | 196472.9046 | 277155.2367
124H-301 | 776.685 | 1130.3777 | 637.0847 | 0 | 0 | 7059.735 | 3.876 | 5.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9613.5033
124H-302 | 0 | 1931.9757 | 1221.416 | 0 | 0 | 5103.036 | 43.201 | 11.4163 | 753.061 | 6222.944 | 451.8366 | 6524.1684 | 15287.05
126H-311 | 0 | 120471.854 | 5470.0526 | 0 | 585.955 | 5073.322 | 126.7567 | 1195.8283 | 220427.4373 | 16889.5803 | 132256.4624 | 105060.5553 | 370240.7862
126H-312 | 3.864 | 35315.8653 | 1876.7091 | 10.878 | 50.831 | 8095.733 | 347.297 | 5528.576 | 47926.7803 | 168955.971 | 28756.0682 | 188126.6831 | 268112.5048
126H-313 | 0 | 2308.222 | 12906.6477 | 0 | 152.004 | 7923.558 | 31.944 | 1671.4773 | 138883.9873 | 58703.7397 | 83330.3924 | 114257.3346 | 222581.58
127H-411 | 18.34 | 16882.131 | 4153.1837 | 0 | 11761.1837 | 4832.0653 | 9453.979 | 3007.4173 | 97679.4893 | 128239.9477 | 58607.6936 | 167311.7434 | 276027.737
127H-412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.516 | 23.206 | 0 | 0 | 1.954 | 0 | 1.954 | 26.676
127H-413 | 0 | 1472.2837 | 8.1317 | 0 | 0 | 168.354 | 2.871 | 13.232 | 7994.604 | 196.392 | 4796.7624 | 3394.2336 | 9855.8683
129H-411 | 0.974 | 18292.8517 | 380.421 | 0 | 32.04 | 36333.531 | 26.375 | 6926.3347 | 42372.3957 | 883.974 | 25423.4374 | 17832.9323 | 105248.897
129H-412 | 35.262 | 22500.1793 | 19809.4447 | 8.429 | 141.1753 | 43331.589 | 5192.677 | 2871.7553 | 235114.8927 | 51677.4507 | 141068.9356 | 145723.4077 | 380682.855
129H-413 | 0 | 7366.21 | 16835.0887 | 3.077 | 1321.37 | 44296.838 | 363.334 | 537.7897 | 195790.1483 | 187.036 | 117474.089 | 78503.0953 | 266700.8917
12V-302 | 11.121 | 4749.4547 | 6236.9937 | 0 | 523.119 | 98063.835 | 2247.072 | 4825.25 | 136450.7917 | 101142.3463 | 81870.475 | 155722.663 | 354249.9833
12V-303 | 1.716 | 2276.8833 | 4336.4267 | 0 | 6.408 | 85098.873 | 546.21 | 495.9877 | 43672.4267 | 21346.728 | 26203.456 | 38815.6987 | 157781.6593
12V-304 | 4.759 | 1602.8783 | 1458.8143 | 0 | 294.845 | 3591.895 | 3161.5707 | 1109.9767 | 186980.1577 | 77990.3693 | 112188.0946 | 152782.4324 | 276195.266
131H-421 | 0 | 440.2217 | 2520.2907 | 10.85 | 1532.857 | 2199.25 | 5.202 | 645.528 | 94993.266 | 14859.381 | 56995.9596 | 52856.6874 | 117206.8463
131H-422 | 1882.35 | 6036.365 | 9472.0927 | 0 | 20229.3943 | 10014.438 | 7375.602 | 8949.3833 | 344314.2943 | 193565.0973 | 206588.5766 | 331290.8151 | 601839.017
131H-423 | 7.374 | 17971.7997 | 10404.8977 | 0 | 11778.92 | 3432.35 | 109.546 | 1067.107 | 208340.7343 | 127043.2833 | 125004.4406 | 210379.5771 | 380156.012
131H-424 | 0 | 19767.343 | 11091.7797 | 2.703 | 2362.8933 | 1137.7667 | 7.27 | 2694.2767 | 86572.941 | 46825.0687 | 51943.7646 | 81454.2451 | 170462.042
137H-411 | 202661.937 | 12978.6463 | 12172.28 | 4.525 | 7048.8007 | 9510.557 | 689.665 | 10553.1253 | 55174.513 | 82577.0833 | 33104.7078 | 104646.8885 | 393371.1327
137H-412 | 486560.86 | 4870.2893 | 9339.072 | 0 | 621.78 | 137.54 | 3319.746 | 6782.549 | 29639.841 | 92474.937 | 17783.9046 | 104330.8734 | 633746.6143
137H-413 | 0 | 14290.1927 | 23027.048 | 0 | 5283.785 | 12480.252 | 213.645 | 280.4387 | 87960.375 | 66352.639 | 52776.225 | 101536.789 | 209888.3753
137H-414 | 1.085 | 8103.2657 | 950.2937 | 15.362 | 215.105 | 10272.321 | 1402.8063 | 4304.274 | 180030.8383 | 32807.314 | 108018.503 | 104819.6493 | 238102.665
139H-411 | 0 | 830.183 | 438.156 | 0 | 34.4787 | 503.018 | 71.906 | 3806.446 | 53921.749 | 1578.818 | 32353.0494 | 23147.5176 | 61184.7547
139H-412 | 0 | 153.467 | 9.897 | 1.2833 | 0 | 3.9 | 2.146 | 104.895 | 5262.225 | 121.512 | 3157.335 | 2226.402 | 5659.3253
139H-413 | 0 | 497.1467 | 74.658 | 0 | 3.05 | 613.98 | 9.4333 | 7.745 | 469.464 | 0 | 281.6784 | 187.7856 | 1675.477
139H-414 | 3235.204 | 1266.5743 | 23006.6823 | 0 | 164.8193 | 1585.84 | 1051.657 | 214.3903 | 44066.5413 | 13318.9037 | 26439.9248 | 30945.5202 | 87910.6123
13V-303 | 0.302 | 1193.549 | 510.8643 | 0 | 323.212 | 63.059 | 4973.2947 | 7157.435 | 149976.8367 | 59595.151 | 89986.102 | 119585.8857 | 223793.7037
141H-401 | 0 | 3745.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.409 | 0 | 6033.489 | 0 | 3620.0934 | 2413.3956 | 9791.698
14V-303 | 0 | 17.547 | 0 | 0 | 0 | 1080.5387 | 263.9233 | 222.512 | 43.589 | 34.131 | 26.1534 | 51.5666 | 1662.241
15N-202 | 0 | 124.86 | 0 | 0 | 0 | 6490.914 | 6924.376 | 100.802 | 0 | 32.8493 | 0 | 32.8493 | 13673.8013
15N-203 | 0 | 30.9715 | 125.0187 | 0 | 0 | 789.31 | 859.2267 | 28.696 | 2641.248 | 66.888 | 1584.7488 | 1123.3872 | 4541.3589
15N-401 | 50.4847 | 5909.329 | 7009.5127 | 8.288 | 577.2597 | 18134.215 | 5446.5457 | 36790.9593 | 371951.286 | 191281.6223 | 223170.7716 | 340062.1367 | 637159.5023
15N-402 | 0 | 201.6447 | 32.4 | 0 | 0 | 683.889 | 233.9543 | 685.089 | 3.064 | 218.191 | 1.8384 | 219.4166 | 2058.232
15N-403 | 120.1413 | 5359.4317 | 6493.8783 | 5.1033 | 270.341 | 2484.007 | 2284.508 | 2222.634 | 116695.4227 | 39100.7667 | 70017.2536 | 85778.9357 | 175036.234
15N-404 | 0 | 11080.4353 | 3803.991 | 16.532 | 465.61 | 12590.942 | 15179.07 | 4528.7913 | 183104.8027 | 151339.0873 | 109862.8816 | 224581.0084 | 382109.2617
15S-301 | 1.866 | 96762.494 | 7155.4197 | 15.234 | 0 | 4520.944 | 125.475 | 3483.5173 | 272067.8933 | 19631.3563 | 163240.736 | 128458.5137 | 403764.1997
15S-302 | 0 | 11064.4317 | 6819.6593 | 0 | 0 | 3307.995 | 244.459 | 279.946 | 132661.315 | 3473.2153 | 79596.789 | 56537.7413 | 157851.0213
15S-303 | 0.719 | 2159.284 | 135.629 | 3.399 | 0 | 2986.593 | 142.8097 | 2830.098 | 231245.6373 | 11520.725 | 138747.3824 | 104018.9799 | 251024.894
16N-301 | 1.677 | 16913.4737 | 3901.5377 | 0 | 285.155 | 45114.128 | 2.854 | 2074.8643 | 120761.9097 | 119493.8953 | 72457.1458 | 167798.6592 | 308549.4947
16N-302 | 1.77 | 5791.7777 | 10120.0427 | 0 | 71.3227 | 19436.048 | 406.398 | 2737.6387 | 78704.08 | 56789.869 | 47222.448 | 88271.501 | 174058.9467
16V-314 | 1.381 | 645.838 | 3517.6487 | 0 | 1412.557 | 54546.0607 | 4980.01 | 1764.7583 | 85470.654 | 117991.9807 | 51282.3924 | 152180.2423 | 270330.8883
16V-315 | 32.217 | 2834.1783 | 332.049 | 0 | 864.1647 | 34186.2453 | 282.295 | 245.6317 | 14663.0217 | 53087.9447 | 8797.813 | 58953.1533 | 106527.7473
16W-301 | 24.837 | 7308.8577 | 117.837 | 708.89 | 591.359 | 28987.399 | 2817.082 | 6242.711 | 26088.5697 | 36831.4842 | 15653.1418 | 47266.912 | 109719.0265
16W-302 | 2.684 | 3277.3167 | 557.9017 | 3.252 | 5097.164 | 19500.125 | 1276.308 | 1384.7997 | 101803.2383 | 53308.537 | 61081.943 | 94029.8323 | 186211.3263
17N-201 | 0 | 950.2 | 0 | 0 | 3.0667 | 9349.926 | 0 | 250.004 | 20191.2383 | 210.7153 | 12114.743 | 8287.2107 | 30955.1503
17N-202 | 0 | 64.86 | 0 | 0 | 0 | 10243.039 | 0 | 462.6657 | 16043.9537 | 900.7987 | 9626.3722 | 7318.3801 | 27715.317
17N-203 | 1.014 | 788.17 | 5.0133 | 0 | 0 | 11271.085 | 1.2 | 70.777 | 6482.5753 | 3246.2387 | 3889.5452 | 5839.2688 | 21866.0733
18V-411 | 0 | 3575.1163 | 58.8683 | 2.7667 | 52.1753 | 8561.773 | 16.953 | 849.4563 | 38939.3397 | 23577.6297 | 23363.6038 | 39153.3655 | 75634.0783
18V-412 | 0 | 1708.1443 | 883.1373 | 1.606 | 606.876 | 9614.506 | 13.056 | 973.028 | 64192.437 | 26830.4987 | 38515.4622 | 52507.4735 | 104823.2893
18V-413 | 0 | 10907.1393 | 459.3427 | 0 | 2287.721 | 21863.754 | 4070.0023 | 3055.4867 | 180486.4247 | 29594.206 | 108291.8548 | 101788.7759 | 252724.0767
19C-203 | 0 | 196.8827 | 25.926 | 117.775 | 344.256 | 14767.843 | 2211.948 | 4.453 | 2118.8621 | 118.587 | 1271.3173 | 966.1319 | 19906.5328
19C-204 | 0 | 1020.8283 | 199.913 | 191.805 | 559.416 | 23934.275 | 1985.131 | 638.055 | 3458.1531 | 114.596 | 2074.8919 | 1497.8573 | 32102.1725
19W-311 | 11.968 | 2136.0937 | 970.372 | 0 | 1106.213 | 8043.099 | 1234.81 | 92.5023 | 6908.2507 | 6552.915 | 4144.9504 | 9316.2153 | 27056.2237
19W-312 | 0 | 6166.053 | 734.7393 | 0 | 375.8187 | 21360.6997 | 49.34 | 377.2873 | 28998.0917 | 7275.6493 | 17398.855 | 18874.886 | 65337.679
1C-411 | 11.5597 | 16194.5483 | 551.7447 | 58.307 | 396.219 | 7582.939 | 2911.0473 | 2640.2517 | 47503.6171 | 4672.9027 | 28502.1703 | 23674.3495 | 82523.1364
1C-412 | 0 | 62.22 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0 | 358.009 | 0 | 214.8054 | 143.2036 | 430.279
1C-413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 0 | 8.186 | 157.368 | 0 | 94.4208 | 62.9472 | 198.104
1H-403 | 0 | 22006.7417 | 1.628 | 0 | 0 | 2531.795 | 9180.45 | 410.0637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34130.6783
1H-405 | 0 | 390.963 | 0 | 0 | 0 | 256.07 | 59.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.384
1H-415 | 0 | 1044.198 | 128.988 | 0 | 2.73 | 7525.848 | 73.164 | 102.2343 | 28275.436 | 14781.136 | 16965.2616 | 26091.3104 | 51933.7343
1H-419 | 0 | 394.7067 | 0 | 132.05 | 0 | 166.739 | 419.913 | 228.616 | 5.7167 | 0 | 3.43 | 2.2867 | 1347.7413
1H-424 | 0 | 1145.799 | 0 | 1654.358 | 0 | 1287.669 | 2423.6883 | 123.108 | 2.796 | 0 | 1.6776 | 1.1184 | 6637.4183
1H-427 | 0 | 9041.449 | 6217.3977 | 0 | 12006.5887 | 4174.906 | 4418.5647 | 1917.0387 | 71923.2163 | 19030.632 | 43153.9298 | 47799.9185 | 128729.793
1H-429 | 0 | 0 | 0 | 1.384 | 0 | 2.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.178
1H-431 | 0 | 13.895 | 1145.2 | 1.951 | 0 | 2633.959 | 74.9173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3869.9223
1H-454 | 0 | 32798.2167 | 5151.162 | 0 | 0 | 4941.64 | 76.1023 | 7728.5203 | 53368.4397 | 4428.1223 | 32021.0638 | 25775.4982 | 108492.2033
1N-402 | 3.98 | 6611.312 | 10276.5267 | 0 | 994.32 | 11177.528 | 3408.525 | 9594.9793 | 173497.5063 | 425216.2333 | 104098.5038 | 494615.2359 | 640780.9107
1N-403 | 2.108 | 4335.456 | 2682.8797 | 11.013 | 458.5593 | 4909.418 | 1115.343 | 6293.59 | 172875.2917 | 72190.6263 | 103725.175 | 141340.743 | 264874.285
1N-404 | 0 | 181.29 | 138.0393 | 0 | 104.4833 | 1686.868 | 11.508 | 1071.7973 | 55640.348 | 61612.1943 | 33384.2088 | 83868.3335 | 120446.5283
1N-405 | 2.053 | 10361.476 | 2354.796 | 8.278 | 4305.463 | 8302.754 | 3198.243 | 6964.7637 | 259135.9957 | 429965.6387 | 155481.5974 | 533620.0369 | 724599.461
1N-421 | 0 | 4194.1019 | 27156.378 | 5.478 | 3.044 | 3828.029 | 4860.726 | 8427.2263 | 293258.605 | 44148.7923 | 175955.163 | 161452.2343 | 385882.3806
1V-442 | 0 | 13.57 | 0 | 0 | 0 | 128.4953 | 0 | 0 | 0 | 25.118 | 0 | 25.118 | 167.1833
1V-443 | 3.3673 | 11951.1273 | 8808.58 | 0 | 32369.1533 | 30511.026 | 1165.695 | 17355.7697 | 192526.4833 | 268116.9293 | 115515.89 | 345127.5227 | 562808.1313
1W-411 | 0 | 48.062 | 0 | 0 | 0 | 520.217 | 4.8627 | 89.73 | 1106.2613 | 208.688 | 663.7568 | 651.1925 | 1977.821
20H-301 | 0 | 5166.0627 | 4248.6902 | 0 | 750.0673 | 1702.645 | 187.504 | 1723.273 | 90461.763 | 126393.4483 | 54277.0578 | 162578.1535 | 230633.4535
20H-302 | 0 | 35.381 | 19354.986 | 35.964 | 1852.4 | 1661.842 | 2595.7033 | 2547.966 | 32479.3203 | 1201.373 | 19487.5922 | 14193.1011 | 61764.9357
20H-303 | 0 | 5298.0917 | 395.18 | 595.326 | 18401.752 | 1442.441 | 271.45 | 500.768 | 147642.121 | 45451.819 | 88585.2726 | 104508.6674 | 219998.9487
20H-304 | 33.8873 | 8327.484 | 388.5807 | 2.1333 | 17322.9113 | 2866.045 | 379.027 | 1713.0653 | 139648.9467 | 77965.3717 | 83789.368 | 133824.9503 | 248647.4523
20H-305 | 0 | 3655.3017 | 617.162 | 0 | 5396.2353 | 2019.815 | 5711.1487 | 1161.45 | 132888.0877 | 104186.466 | 79732.8526 | 157341.7011 | 255635.6663
20H-306 | 0 | 9190.7447 | 15340.0803 | 0 | 2415.64 | 2526.335 | 73.491 | 47.561 | 163588.1587 | 26378.9153 | 98152.8952 | 91814.1788 | 219560.926
20N-201 | 0 | 21.168 | 0 | 0 | 0 | 1431.6867 | 186.047 | 626.7887 | 4965.1717 | 306.672 | 2979.103 | 2292.7407 | 7537.534
20N-203 | 0 | 67.8133 | 0 | 0 | 0 | 14078.6687 | 1924.814 | 294.384 | 45289.228 | 11063.779 | 27173.5368 | 29179.4702 | 72718.687
20N-204 | 0 | 12154.6373 | 466.731 | 0 | 3.1 | 18472.3777 | 3345.828 | 8433.5987 | 7420.7587 | 5582.409 | 4452.4552 | 8550.7125 | 55879.4403
20V-311 | 0 | 1411.7073 | 321.22 | 17.52 | 231.0967 | 6854.527 | 130.728 | 19706.0347 | 73662.1523 | 71818.688 | 44197.2914 | 101283.5489 | 174153.674
20W-311 | 5.9833 | 297.8897 | 2719.893 | 0 | 13.498 | 13665.7628 | 25.1063 | 81.166 | 726.968 | 32.335 | 436.1808 | 323.1222 | 17568.6022
20W-312 | 0 | 370.8147 | 9.5347 | 0 | 4.1167 | 3046.9385 | 2.696 | 246.3663 | 1807.6337 | 376.479 | 1084.5802 | 1099.5325 | 5864.5795
21W-311 | 1.185 | 223.019 | 1404.6603 | 2.692 | 75.6073 | 9452.557 | 733.2817 | 610.4667 | 15224.6113 | 24.0417 | 9134.7668 | 6113.8862 | 27752.122
21W-312 | 0 | 1214.7543 | 20.129 | 0 | 0 | 6646.093 | 786.691 | 2.222 | 1179.918 | 8498.8167 | 707.9508 | 8970.7839 | 18348.624
22C-401 | 0 | 2298.5723 | 48.4827 | 0 | 90.326 | 1251.788 | 0.668 | 175.705 | 8883.3979 | 998.036 | 5330.0388 | 4551.3952 | 13746.9759
22C-402 | 1.803 | 9114.2823 | 1234.963 | 0.985 | 2349.7643 | 5240.624 | 1461.1033 | 1937.4737 | 85535.8273 | 18850.5773 | 51321.4964 | 53064.9082 | 125727.4033
22C-403 | 0 | 9990.002 | 216.495 | 0 | 2650.315 | 7662.228 | 4110.186 | 2911.8707 | 55895.668 | 32201.1143 | 33537.4008 | 54559.3815 | 115637.879
22C-404 | 1319.9287 | 102151.674 | 7292.8967 | 142.302 | 562.405 | 22850.452 | 1057.5117 | 10574.1557 | 194370.9726 | 75793.2247 | 116622.5835 | 153541.6137 | 416115.5229
22N-401 | 28.4033 | 10686.6843 | 3239.1037 | 0 | 1293.254 | 40748.777 | 18.3487 | 5383.008 | 202397.1047 | 25400.7947 | 121438.2628 | 106359.6365 | 289195.4783
22N-402 | 0.832 | 25634.4137 | 5179.133 | 1.906 | 924.9583 | 41437.474 | 2033.8467 | 12360.9983 | 665802.163 | 274814.4173 | 399481.2978 | 541135.2825 | 1028190.1423
22N-403 | 0 | 3263.3047 | 4539.5217 | 0 | 1020.308 | 15120.234 | 617.68 | 1896.912 | 46803.6833 | 20294.752 | 28082.21 | 39016.2253 | 93556.3957
22N-404 | 0 | 1401.2107 | 543.7923 | 0 | 993.457 | 8845.357 | 78.476 | 1141.379 | 24530.081 | 7406.6377 | 14718.0486 | 17218.6701 | 44940.3907
22V-313 | 39.7833 | 197.9353 | 173.826 | 0 | 126.6273 | 12696.752 | 26.148 | 16.1197 | 1744.346 | 2209.6047 | 1046.6076 | 2907.3431 | 17231.1423
22V-314 | 0 | 11.789 | 8.0543 | 0 | 0 | 6221.612 | 1.574 | 92.4177 | 3156.5087 | 0 | 1893.9052 | 1262.6035 | 9491.9557
22V-321 | 20.25 | 1697.222 | 158.077 | 0 | 5.718 | 29318.902 | 31.875 | 138.6977 | 6665.053 | 9723.5203 | 3999.0318 | 12389.5415 | 47759.315
22V-322 | 0.83333 | 6517.79 | 96.0447 | 0 | 17.778 | 2821.54 | 356.269 | 123.7887 | 53169.734 | 4036.8813 | 31901.8404 | 25304.7749 | 67140.659
22W-311 | 4.721 | 4132.157 | 6077.036 | 0 | 3804.5067 | 15661.188 | 33.3553 | 22447.2917 | 31800.1013 | 28981.9223 | 19080.0608 | 41701.9629 | 112942.2793
22W-312 | 0 | 12374.192 | 194.987 | 0 | 240.413 | 14655.486 | 96.377 | 1926.954 | 13555.9277 | 29270.2197 | 8133.5566 | 34692.5907 | 72314.5563
22W-313 | 5.6927 | 1423.9523 | 848.424 | 0 | 682.026 | 13666.594 | 1238.911 | 1605.052 | 24211.116 | 3286.335 | 14526.6696 | 12970.7814 | 46968.103
23H-301 | 0 | 7451.748 | 4157.654 | 0 | 2383.2387 | 15272.05 | 986.21 | 644.756 | 83637.5113 | 14757.731 | 50182.5068 | 48212.7355 | 129290.899
23H-302 | 0 | 548.2283 | 93.6473 | 7.553 | 0 | 18900.082 | 1964.037 | 5160.0537 | 153432.809 | 28206.4767 | 92059.6854 | 89579.6003 | 208312.887
23H-303 | 729.54 | 11443.7786 | 666.4513 | 0 | 1195.7833 | 27400.601 | 7831.626 | 860.7593 | 160961.6273 | 38247.3127 | 96576.9764 | 102631.9636 | 249337.4796
23H-304 | 174.96 | 25425.6658 | 2361.2357 | 1.93 | 3227.4723 | 40208.892 | 5866.248 | 929.0917 | 261834.2197 | 119099.2197 | 157100.5318 | 223832.9075 | 459128.9348
23W-301 | 8.43 | 445.32 | 685.809 | 0 | 29.696 | 92398.6617 | 99.824 | 96.0727 | 1238.3023 | 14562.5063 | 742.9814 | 15057.8273 | 109564.622
23W-302 | 0 | 4400.5157 | 868.397 | 0 | 468.9507 | 332506.1977 | 4680.2957 | 1463.204 | 73203.569 | 43151.1767 | 43922.1414 | 72432.6043 | 460742.3063
24C-442 | 4.57 | 25481.9373 | 2246.483 | 634.198 | 3592.288 | 760.718 | 725.1667 | 1117.1833 | 129713.9326 | 17859.565 | 77828.3596 | 69745.138 | 182136.0419
24C-443 | 3.376 | 5862.5647 | 5871.591 | 8.584 | 162.9507 | 2076.639 | 1401.408 | 10138.4067 | 57847.819 | 20089.3963 | 34708.6914 | 43228.5239 | 103462.7353
25W-301 | 27178.649 | 1852.8463 | 196.344 | 0 | 381.004 | 13574.944 | 54.005 | 3622.525 | 107051.5177 | 78216.2507 | 64230.9106 | 121036.8577 | 232128.0857
25W-302 | 795.096 | 1315.3877 | 3441.424 | 0 | 674.806 | 74674.6317 | 1024.2563 | 838.2513 | 11900.4977 | 40055.9853 | 7140.2986 | 44816.1844 | 134720.336
25W-303 | 0 | 2999.054 | 359.0727 | 0 | 2969.6557 | 67184.2137 | 2981.826 | 783.2677 | 24124.0343 | 42240.397 | 14474.4206 | 51890.0107 | 143641.521
2C-401 | 4.394 | 796.173 | 191.702 | 0 | 8.537 | 1809.68 | 147.935 | 2355.2577 | 20868.792 | 4448.2447 | 12521.2752 | 12795.7615 | 30630.7153
2C-402 | 214.878 | 68740.7837 | 7679.987 | 8.2073 | 812.57 | 4140.18 | 1006.3707 | 4697.6707 | 113274.2022 | 127785.2813 | 67964.5213 | 173094.9622 | 328360.1308
2H-411 | 0 | 33969.1647 | 14371.679 | 3.449 | 17761.99 | 100591.462 | 1237.587 | 948.4233 | 210254.1336 | 145188.637 | 126152.4801 | 229290.2904 | 524326.5256
2H-412 | 112.5 | 692.6987 | 17.7397 | 0 | 7005.7833 | 2914.523 | 51.8367 | 203.4 | 28748.3537 | 46839.416 | 17249.0122 | 58338.7575 | 86586.251
2H-413 | 0 | 6297.1197 | 2547.365 | 0 | 9204.464 | 7498.19 | 809.6337 | 4444.2987 | 33445.065 | 194013.7433 | 20067.039 | 207391.7693 | 258259.8793
2H-421 | 9.919 | 2941.0207 | 715.233 | 0 | 0 | 1568.712 | 312.105 | 154.57 | 87400.7933 | 1252.3617 | 52440.476 | 36212.679 | 94354.7147
2H-422 | 0 | 45.86 | 9422.55 | 18.09 | 0 | 802 | 76.536 | 10.512 | 17261.563 | 408.4947 | 10356.9378 | 7313.1199 | 28045.6057
2H-424 | 0 | 5388.632 | 4094.049 | 3.624 | 0 | 38980.09 | 958.749 | 22.168 | 93352.041 | 42712.235 | 56011.2246 | 80053.0514 | 185511.588
30N-411 | 0.711 | 755.3943 | 1200.2593 | 0 | 58.46 | 20.637 | 1266.7507 | 572.0277 | 74147.979 | 60434.0887 | 44488.7874 | 90093.2803 | 138456.3077
30N-412 | 1.459 | 14950.8413 | 108.0343 | 0 | 17.1803 | 0 | 4365.032 | 3442.0993 | 103816.9923 | 63480.038 | 62290.1954 | 105006.8349 | 190181.6767
36V-301 | 0.599 | 2384.5163 | 1109.859 | 0 | 96.5933 | 13588.191 | 1576.974 | 323.57 | 48959.6993 | 16271.8807 | 29375.8196 | 35855.7604 | 84311.8827
36V-302 | 4155.2 | 5086.9537 | 402.209 | 0 | 92.624 | 43383.3903 | 6000.791 | 12970.3327 | 201201.983 | 35996.6753 | 120721.1898 | 116477.4685 | 309290.159
36V-303 | 0 | 2012.5033 | 523.084 | 0 | 218.3303 | 28015.2387 | 6607.061 | 5246.2647 | 91988.6857 | 191709.7567 | 55193.2114 | 228505.2309 | 326320.9243
36W-301 | 1079.8947 | 2715.1067 | 242.0843 | 160.132 | 26.8247 | 85165.1215 | 2262.1367 | 994.747 | 13799.8787 | 38408.9563 | 8279.9272 | 43928.9078 | 144854.8825
36W-304 | 0.756 | 2629.1677 | 4101.863 | 0 | 154.264 | 43236.1078 | 367.287 | 482.7787 | 7426.8777 | 5096.4147 | 4456.1266 | 8067.1657 | 63495.5165
37N-411 | 0 | 6624.8077 | 135.0847 | 4.3333 | 10131.677 | 9007.203 | 2412.9493 | 1705.8943 | 193586.9623 | 52000.4337 | 116152.1774 | 129435.2186 | 275609.3453
37N-412 | 2.27 | 6801.5163 | 1296.297 | 0 | 157.44 | 9290.362 | 3267.226 | 5332.2733 | 128567.906 | 38741.8913 | 77140.7436 | 90169.0537 | 193457.182
37N-413 | 1.809 | 8833.202 | 16740.1927 | 0 | 0 | 5601.212 | 11.305 | 431.72 | 83590.4847 | 42569.4233 | 50154.2908 | 76005.6172 | 157779.3487
37N-414 | 0 | 6051.9867 | 1438.529 | 4.922 | 1960.1217 | 12733.272 | 2070.0583 | 7207.7503 | 78213.878 | 64124.662 | 46928.3268 | 95410.2132 | 173805.18
37W-201 | 0 | 545.099 | 0 | 0 | 62.912 | 19994.56 | 12.122 | 49.392 | 6777.976 | 208.4017 | 4066.7856 | 2919.5921 | 27650.4627
37W-202 | 0 | 1263.497 | 0 | 0 | 740.608 | 18571.702 | 23.422 | 13.4947 | 456.674 | 355.623 | 274.0044 | 538.2926 | 21425.0207
37W-203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.5653 | 0.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247.5513
3N-411 | 0 | 7.543 | 50.8833 | 0 | 0 | 2127.8373 | 0 | 10.559 | 689.706 | 124.147 | 413.8236 | 400.0294 | 3010.6757
3N-412 | 0 | 182.4103 | 761.2253 | 0 | 21.9467 | 258.475 | 2700.076 | 162.712 | 77108.616 | 12892.6763 | 46265.1696 | 43736.1227 | 94088.1377
3S-301 | 0 | 2556.9717 | 172.1227 | 0 | 15.16 | 1634.605 | 42.1117 | 37.6573 | 153013.5793 | 47435.8813 | 91808.1476 | 108641.3131 | 204908.089
3S-302 | 0 | 16569.9713 | 9976.9577 | 1.465 | 198.202 | 2936.506 | 4281.76 | 210.031 | 14177.7793 | 139366.487 | 8506.6676 | 145037.5987 | 187719.1593
3S-303 | 128.067 | 21305.1577 | 1439.7363 | 0 | 13.932 | 8174.437 | 333.762 | 12142.984 | 111840.2337 | 175386.6257 | 67104.1402 | 220122.7191 | 330764.9353
3S-307 | 16.307 | 325145.0203 | 6589.1663 | 6.706 | 0 | 3643.153 | 2529.847 | 495.016 | 45387.0567 | 40744.7257 | 27232.234 | 58899.5483 | 424556.998
3S-308 | 2007.932 | 7917.7643 | 3138.898 | 0 | 0 | 2766.731 | 124.872 | 62.43 | 22313.1353 | 86188.029 | 13387.8812 | 95113.2831 | 124519.7917
3S-309 | 2.7667 | 11869.359 | 195.98 | 1.728 | 1.919 | 5399.72 | 3548.1197 | 477.0043 | 254350.8303 | 8414.27 | 152610.4982 | 110154.6021 | 284261.697
3S-403 | 11.7143 | 18785.169 | 38371.171 | 0 | 613.354 | 1227.106 | 918.2227 | 2699.156 | 248630.9373 | 230350.3097 | 149178.5624 | 329802.6846 | 541607.14
3S-405 | 0 | 5.159 | 3.776 | 0 | 0 | 72.44 | 0 | 69.2517 | 120.12 | 4944.872 | 72.072 | 4992.92 | 5215.6187
3W-201 | 0 | 20.118 | 0 | 0 | 89.443 | 469.2103 | 200.2467 | 81.15 | 825.438 | 15.496 | 495.2628 | 345.6712 | 1701.102
40H-302 | 0 | 6458.1207 | 6201.368 | 0 | 0 | 107690.564 | 1435.9087 | 357.566 | 53785.3113 | 48558.729 | 32271.1868 | 70072.8535 | 224487.5677
40H-303 | 0 | 407.4603 | 25.669 | 0 | 111.072 | 3164.975 | 697.501 | 2022.643 | 33842.5123 | 36.906 | 20305.5074 | 13573.9109 | 40308.7387
40H-304 | 0 | 6044.8377 | 1669.9067 | 0 | 150.8667 | 11130.157 | 288.156 | 258.509 | 70172.9963 | 7507.4083 | 42103.7978 | 35576.6069 | 97222.8377
40H-305 | 52.724 | 562.217 | 59.129 | 3.576 | 409.0393 | 7134.226 | 301.012 | 6.5723 | 802.085 | 35390.6633 | 481.251 | 35711.4973 | 44721.244
40H-401 | 0 | 353.237 | 77.6187 | 0 | 0 | 962.854 | 5.843 | 79.7513 | 96186.294 | 25455.1053 | 57711.7764 | 63929.6229 | 123120.7033
46W-301 | 0 | 5633.8463 | 962.5123 | 0 | 1576.4637 | 11655.9657 | 253.217 | 928.5513 | 81589.0507 | 38199.3873 | 48953.4304 | 70835.0076 | 140798.9943
46W-303 | 0 | 4045.0713 | 619.8807 | 0 | 131.4953 | 37766.2083 | 74.2283 | 585.4843 | 25263.0903 | 28212.8313 | 15157.8542 | 38318.0675 | 96698.29
48H-301 | 8 | 27621.581 | 2845.6997 | 0 | 4616.154 | 15141.013 | 2349.607 | 572.9527 | 104215.8383 | 15140.4383 | 62529.503 | 56826.7736 | 172511.2839
48H-302 | 0 | 4612.0103 | 950.417 | 0 | 1.545 | 47393.175 | 42.521 | 153.8463 | 76602.5969 | 19022.3693 | 45961.5581 | 49663.4081 | 148778.4809
48H-303 | 0 | 3334.283 | 888.609 | 0 | 0 | 52501.431 | 556.994 | 1657.4593 | 22249.7797 | 1050.301 | 13349.8678 | 9950.2129 | 82238.857
48H-304 | 0 | 4918.6347 | 1857.602 | 0 | 255.904 | 5944.682 | 3202.017 | 2892.8337 | 52811.4135 | 17.668 | 31686.8481 | 21142.2334 | 71900.7548
48W-201 | 1.114 | 690.0317 | 0 | 0 | 3794.981 | 0 | 145.677 | 19.691 | 51955.065 | 28.144 | 31173.039 | 20810.17 | 56634.7037
48W-203 | 0 | 4.361 | 1.096 | 0 | 729.288 | 3045.738 | 3.306 | 0 | 615.459 | 0 | 369.2754 | 246.1836 | 4399.248
48W-204 | 0 | 309.435 | 26.25 | 0 | 4549.282 | 30504.238 | 447.161 | 11.794 | 1469.4453 | 12.182 | 881.6672 | 599.9601 | 37329.7873
4C-424 | 226.899 | 22936.1673 | 6456.531 | 0 | 557.1933 | 0 | 1483.7253 | 2353.385 | 113437.4817 | 79462.613 | 68062.489 | 124837.6057 | 226913.9957
4C-430 | 0 | 37936.752 | 2166.8787 | 1.2333 | 694.2893 | 0 | 2198.002 | 3971.64 | 293025.654 | 269269.5723 | 175815.3924 | 386479.8339 | 609264.0217
4C-432 | 0 | 13953.492 | 367.2157 | 0 | 869.5127 | 2041.05 | 1755.334 | 1792.777 | 189388.3653 | 78682.0736 | 113633.0192 | 154437.4197 | 288849.8202
4C-441 | 4.171 | 13405.0427 | 3070.3253 | 0 | 980.401 | 3069.588 | 4067.7533 | 1422.9807 | 491305.4363 | 280583.7458 | 294783.2618 | 477105.9204 | 797909.4442
4C-442 | 0 | 0.016667 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4437
4N-311 | 14.8 | 1241.6333 | 228.1743 | 3.586 | 892.7063 | 16413.171 | 459.9337 | 8100.5607 | 174810.3957 | 179036.0753 | 104886.2374 | 248960.2336 | 381201.0363
4N-312 | 7.485 | 36699.8047 | 1188.7127 | 3.123 | 598.463 | 31415.731 | 1253.15 | 24852.4337 | 346281.0661 | 542238.697 | 207768.6397 | 680751.1234 | 984538.6661
4N-313 | 23.6223 | 2170.2107 | 253.0017 | 0 | 190.2313 | 21105.4153 | 0 | 33611.0873 | 186344.3827 | 277128.4647 | 111806.6296 | 351666.2177 | 520826.416
4S-321 | 18 | 5032.413 | 595.508 | 0 | 0 | 0 | 20.247 | 7356.5293 | 117998.5127 | 261047.6647 | 70799.1076 | 308247.0697 | 392068.8747
4S-322 | 9180.902 | 3772.5877 | 5.508 | 2.502 | 69.64 | 0 | 442.346 | 32.145 | 106530.8813 | 3064.009 | 63918.5288 | 45676.3615 | 123100.521
4S-323 | 0 | 19016.085 | 103.6777 | 0 | 0 | 423.192 | 0 | 1029.025 | 26208.637 | 4738.8977 | 15725.1822 | 15222.3525 | 51519.5143
4S-324 | 0 | 3731.289 | 30.5973 | 0 | 0 | 0 | 318.5857 | 498.8993 | 305837.2287 | 6389.72 | 183502.3372 | 128724.6115 | 316806.32
4S-331 | 0 | 8712.3554 | 177.4167 | 2.85 | 111.045 | 1641.2 | 28.073 | 9483.314 | 55604.7397 | 77501.5127 | 33362.8438 | 99743.4085 | 153262.5064
4S-332 | 656.071 | 1483.504 | 347.9397 | 2.886 | 405.803 | 0 | 72.711 | 557.537 | 55828.9987 | 8845.2173 | 33497.3992 | 31176.8168 | 68200.6677
4S-333 | 0 | 657.587 | 1522.7233 | 0 | 0 | 0 | 318.8383 | 44.545 | 73964.5483 | 100738.437 | 44378.729 | 130324.2563 | 177246.679
4S-334 | 0 | 451.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.121 | 61464.7023 | 832.376 | 36878.8214 | 25418.2569 | 62841.1573
4W-211 | 0 | 0 | 3.339 | 0 | 25.068 | 373.0617 | 0.435 | 13.178 | 18 | 8.53 | 10.8 | 15.73 | 441.6117
50N-311 | 0 | 2318.52 | 0 | 0 | 1.813 | 11.946 | 0 | 0 | 0 | 801.781 | 0 | 801.781 | 3134.06
50N-410 | 4.865 | 35710.4823 | 2295.4873 | 7.051 | 7769.177 | 19628.942 | 2703.337 | 11198.716 | 358781.7627 | 390038.3967 | 215269.0576 | 533551.1017 | 828138.217
50N-411 | 9.38 | 14272.7767 | 2087.574 | 240.841 | 183.406 | 16317.4627 | 1259.966 | 368.8287 | 195394.6327 | 54026.2643 | 117236.7796 | 132184.1174 | 284161.132
50N-412 | 3743.487 | 35782.0067 | 4143.381 | 0 | 708.9493 | 24081.286 | 3162.252 | 1963.079 | 364767 | 32138.471 | 218860.2 | 178045.271 | 470489.912
50N-415 | 0 | 5990.7963 | 2064.2387 | 1.287 | 2654.125 | 6820.477 | 736.5703 | 105.578 | 121116.9047 | 110620.8743 | 72670.1428 | 159067.6362 | 250110.8513
50V-401 | 0.569 | 307.9433 | 2333.1093 | 0 | 19.605 | 0 | 6675.216 | 4594.972 | 82153.7617 | 23163.3017 | 49292.257 | 56024.8063 | 119248.478
50V-402 | 0 | 7084.8073 | 339.7487 | 0 | 1154.485 | 20655.504 | 7136.068 | 216.3267 | 26889.2407 | 11536.8717 | 16133.5444 | 22292.5679 | 75013.052
50W-411 | 1.254 | 1055.8303 | 224.45 | 0 | 47762.0637 | 0 | 155.802 | 529.616 | 95304.2654 | 13477.1247 | 57182.5593 | 51598.8308 | 158510.4061
50W-412 | 207.168 | 16528.0757 | 2071.8587 | 0 | 102335.8053 | 0 | 1312.191 | 27697.1127 | 495469.0412 | 323572.6552 | 297281.4247 | 521760.2716 | 969193.9077
51V-301 | 0 | 1063.1373 | 841.033 | 0 | 603.8403 | 4581.411 | 156.965 | 7528.1657 | 78192.7473 | 10275.0463 | 46915.6484 | 41552.1453 | 103242.346
54H-301 | 0 | 6432.1557 | 2076 | 0 | 0 | 54044.0397 | 1080.1592 | 3044.896 | 129834.3927 | 21438.5567 | 77900.6356 | 73372.3137 | 217950.1999
54H-302 | 864.9 | 5804.7037 | 8027.6437 | 1.313 | 2437.7953 | 41918.766 | 688.583 | 787.362 | 33095.14 | 148077.5347 | 19857.084 | 161315.5907 | 241703.7413
54H-303 | 0 | 13392.6823 | 1347.356 | 0 | 538.812 | 36451.4403 | 1592.5501 | 99.4 | 126170.1113 | 22.792 | 75702.0668 | 50490.8365 | 179615.1441
54H-304 | 2.621 | 17950.4297 | 2937.101 | 0 | 3074.008 | 42508.785 | 1071.4217 | 2499.091 | 96854.3767 | 7794.4143 | 58112.626 | 46536.165 | 174692.2483
55N-201 | 119.813 | 656.2763 | 1.378 | 0 | 0 | 368.704 | 0 | 10.503 | 59166.0337 | 3863.5667 | 35499.6202 | 27529.9801 | 64186.2747
55N-202 | 1468.102 | 959.698 | 209.613 | 1.95 | 25.696 | 537.652 | 675.323 | 153.0237 | 5606.1557 | 18361.3957 | 3363.6934 | 20603.8579 | 27998.609
55N-203 | 0 | 133.682 | 569.938 | 0 | 0 | 362.028 | 0 | 754.119 | 1929.1563 | 19643.888 | 1157.4938 | 20415.5505 | 23392.8113
55N-204 | 0 | 4510.3687 | 17.172 | 0 | 0 | 649.219 | 1766.537 | 183.29 | 44.416 | 5751.7433 | 26.6496 | 5769.5097 | 12922.746
55V-313 | 0 | 3272.9383 | 1795.565 | 0 | 2175.3723 | 2831.598 | 563.142 | 22265.3683 | 139031.9593 | 52272.4133 | 83419.1756 | 107885.1971 | 224208.3567
55V-314 | 0 | 1675.0227 | 7340.7287 | 0 | 906.9003 | 2241.473 | 528.5907 | 4931.709 | 77821.051 | 29105.3473 | 46692.6306 | 60233.7677 | 124550.8227
55V-322 | 5.27 | 978.7943 | 1516.6017 | 0 | 135.3727 | 2175.163 | 66.835 | 1432.6843 | 21325.2897 | 9351.047 | 12795.1738 | 17881.1629 | 36987.0577
55V-323 | 1.462 | 317.0323 | 110.679 | 0 | 695.79 | 1832.168 | 241.229 | 190.8127 | 15753.8267 | 7911.295 | 9452.296 | 14212.8257 | 27054.2947
56N-401 | 7.462 | 17506.0973 | 5635.6647 | 0 | 45.968 | 1865.859 | 106.631 | 2072.9603 | 165013.9943 | 34542.549 | 99008.3966 | 100548.1467 | 226797.1857
56N-402 | 0 | 22.024 | 0 | 0 | 0 | 18.456 | 0 | 0 | 740.512 | 637.846 | 444.3072 | 934.0508 | 1418.838
56N-414 | 2.5283 | 41411.7147 | 4272.4153 | 20.037 | 2440.6273 | 13909.9353 | 1595.307 | 19808.016 | 484119.3067 | 601153.6703 | 290471.584 | 794801.393 | 1168733.558
57C-417 | 0 | 258.2393 | 211.8477 | 0 | 0 | 0 | 1.839 | 3.8167 | 3955.964 | 1113.037 | 2373.5784 | 2695.4226 | 5544.7437
57C-422 | 4.309 | 24170.2293 | 1747.2853 | 0 | 731.6783 | 0 | 3509.155 | 893.014 | 173824.782 | 155946.9053 | 104294.8692 | 225476.8181 | 360827.3583
57C-426 | 1.218 | 36360.7927 | 4500.5757 | 1232.658 | 14006.366 | 0 | 12220.6697 | 4709.1727 | 259580.6953 | 176453.8127 | 155748.4172 | 280286.0908 | 509065.9607
57S-401 | 29322.684 | 50684.7467 | 3083.2793 | 31.965 | 7054.096 | 417529.1 | 1522.574 | 17051.3133 | 238140.9597 | 71711.9893 | 142884.5758 | 166968.3732 | 836132.7073
57S-402 | 3 | 32022.3677 | 5761.0473 | 1.454 | 6798.1337 | 68141.76 | 8496.6003 | 17045.6747 | 234432.3927 | 146096.5897 | 140659.4356 | 239869.5467 | 518799.02
57W-401 | 806.025 | 4216.3203 | 7067.9667 | 26.126 | 2396.2927 | 129747.7218 | 7861.3443 | 1176.1597 | 101210.3187 | 42928.2247 | 60726.1912 | 83412.3521 | 297436.4998
57W-402 | 1.818 | 635.226 | 40.2697 | 0 | 47.164 | 29775.3484 | 2613.759 | 401.467 | 21227.5667 | 12971.2167 | 12736.54 | 21462.2433 | 67713.8354
58C-403 | 105.0513 | 17859.8536 | 474.2903 | 104.798 | 35.6677 | 38941.688 | 2780.777 | 2295.8137 | 126700.9732 | 33356.455 | 76020.5839 | 84036.8443 | 222655.3678
58C-405 | 16.217 | 14419.0287 | 1172.3033 | 0 | 84.3 | 51682.4618 | 4304.113 | 3203.3343 | 41072.7933 | 62046.1007 | 24643.676 | 78475.218 | 178000.6521
58H-421 | 115.9 | 11187.5543 | 18199.3603 | 21.733 | 9261.431 | 31237.7431 | 142.96 | 2256.4587 | 86298.4437 | 4451.202 | 51779.0662 | 38970.5795 | 163172.7861
58H-431 | 804.199 | 11899.6747 | 7777.1863 | 2.225 | 830.4817 | 24552.1959 | 285.869 | 5047.292 | 56845.2933 | 15468.369 | 34107.176 | 38206.4863 | 123512.7859
59C-401 | 1.7333 | 18026.2863 | 139.8043 | 0 | 928.4815 | 8102.802 | 93.499 | 281.8853 | 57759.562 | 5121.3587 | 34655.7372 | 28225.1835 | 90455.4125
59C-402 | 15.1603 | 51813.0923 | 1749.752 | 0 | 88.1043 | 25670.715 | 6136.2233 | 16179.456 | 187796.137 | 88334.799 | 112677.6822 | 163453.2538 | 377783.4393
59C-403 | 0 | 5744.5847 | 704.3847 | 8.1833 | 29.911 | 10520.528 | 1541.3857 | 180.131 | 40009.2503 | 11930.983 | 24005.5502 | 27934.6831 | 70669.3417
62H-301 | 0 | 3102.733 | 2208.229 | 0 | 0 | 0 | 202.3457 | 773.228 | 11278.1317 | 29255.772 | 6766.879 | 33767.0247 | 46820.4394
62H-302 | 0 | 4237.896 | 16124.2657 | 0 | 1.617 | 240.144 | 1483.607 | 2147.311 | 189423.2273 | 234418.8623 | 113653.9364 | 310188.1533 | 448076.9303
62H-303 | 0 | 5759.4537 | 0 | 0 | 319.388 | 62.59 | 354.8433 | 1179.649 | 42788.029 | 0 | 25672.8174 | 17115.2116 | 50463.953
62H-304 | 0 | 80098.071 | 81.394 | 0 | 1336.7737 | 277.86 | 3249.784 | 6606.147 | 105089.7793 | 2897.376 | 63053.8676 | 44933.2877 | 199637.185
62N-411 | 49.8503 | 33677.7533 | 1271.6907 | 0 | 0 | 9228.7463 | 1827.8803 | 2262.256 | 15058.4963 | 75021.607 | 9035.0978 | 81045.0055 | 138398.2803
62N-412 | 0 | 3069.684 | 2901.6563 | 0 | 0 | 7124.9783 | 589.059 | 601.819 | 56752.8697 | 7194.787 | 34051.7218 | 29895.9349 | 78234.8533
62N-413 | 0.736 | 34539.8233 | 21606.4303 | 0 | 936.8443 | 19452.5603 | 96.934 | 4158.202 | 348815.135 | 235231.5267 | 209289.081 | 374757.5807 | 664838.192
62N-414 | 1.097 | 17944.3203 | 712.8087 | 0 | 25.208 | 16422.604 | 322.833 | 16015.1747 | 319515.0807 | 181972.2633 | 191709.0484 | 309778.2956 | 552931.3897
62N-415 | 0 | 56004.787 | 8242.467 | 1.21 | 2390.3313 | 13936.348 | 2464.57 | 5037.2963 | 241275.52 | 117080.2103 | 144765.312 | 213590.4183 | 446432.74
62N-416 | 10.075 | 31419.151 | 5044.7133 | 0 | 423.237 | 23040.4647 | 1949.6873 | 8162.0667 | 121325.3483 | 208842.042 | 72795.209 | 257372.1813 | 400216.7853
63V-311 | 0 | 1069.329 | 1272.8767 | 0 | 538.5467 | 4641.015 | 1185.577 | 6391.6867 | 42807.7397 | 37075.604 | 25684.6438 | 54198.6999 | 94982.3747
63V-312 | 0 | 1700.643 | 422.6523 | 0 | 64.0133 | 4063.374 | 362.858 | 3836.802 | 80235.6277 | 24958.3213 | 48141.3766 | 57052.5724 | 115644.2917
63V-313 | 7.69 | 5266.2077 | 830.4377 | 0 | 2543.473 | 7863.975 | 579.431 | 13307.8557 | 124954.619 | 83784.884 | 74972.7714 | 133766.7316 | 239138.573
64V-301 | 22.232 | 379.5117 | 82.6993 | 0 | 523.3987 | 3741.536 | 1099.272 | 21148.5733 | 74852.704 | 9761.2057 | 44911.6224 | 39702.2873 | 111611.1327
64V-302 | 0 | 77.7667 | 2.464 | 0 | 2.289 | 1039.321 | 260.531 | 1379.595 | 2436.7333 | 698.1827 | 1462.04 | 1672.876 | 5896.8827
64V-303 | 0 | 31.694 | 0 | 0 | 0 | 1062.99 | 19.404 | 796.917 | 0 | 2.232 | 0 | 2.232 | 1913.237
65V-301 | 0 | 6071.8433 | 2484.114 | 0 | 716.8833 | 1294.624 | 559.949 | 1571.018 | 51586.48 | 11177.0723 | 30951.888 | 31811.6643 | 75461.984
65V-302 | 583.883 | 2008.18 | 12281.7023 | 0 | 86.345 | 5008.41 | 3074.2073 | 2548.5913 | 183532.595 | 73827.5813 | 110119.557 | 147240.6193 | 282951.4953
65V-303 | 3.554 | 4359.561 | 16411.8873 | 0 | 55.074 | 3242.794 | 1877.207 | 281.65 | 67625.8783 | 21113.338 | 40575.527 | 48163.6893 | 114970.9437
67C-411 | 380.1383 | 26152.1457 | 3683.5937 | 0 | 8178.8607 | 9346.591 | 2536.152 | 5275.1187 | 255856.4801 | 98492.072 | 153513.8881 | 200834.6641 | 409901.1522
67C-412 | 352.65 | 16946.0073 | 786.844 | 8.15 | 107.4507 | 9139.802 | 2902.92 | 2044.806 | 87858.4723 | 123593.2339 | 52715.0834 | 158736.6228 | 243740.3362
6N-301 | 0 | 635.106 | 381.645 | 0 | 9.086 | 73589.008 | 1727.529 | 6706.051 | 29956.5647 | 4801.8067 | 17973.9388 | 16784.4325 | 117806.7963
6N-302 | 0 | 1939.2823 | 89.206 | 0 | 45.948 | 17854.718 | 419.06 | 1675.521 | 10303.339 | 3127.1407 | 6182.0034 | 7248.4763 | 35454.215
6S-221 | 0 | 174.3563 | 893.25 | 0 | 0 | 7833.62 | 168.552 | 84.427 | 29167.6193 | 247.989 | 17500.5716 | 11915.0367 | 38569.8137
6S-223 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347.32
6S-224 | 0 | 5.983 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 2483.7803 | 0 | 11772.6067 | 0 | 7063.564 | 4709.0427 | 14273.97
6S-225 | 0 | 5642.183 | 531.3873 | 0 | 0 | 49789.015 | 245.438 | 2117.788 | 36046.3093 | 14142.3933 | 21627.7856 | 28560.9171 | 108514.514
6W-201 | 0 | 14.264 | 0 | 0 | 197.437 | 89.9653 | 1.648 | 16.535 | 20.158 | 38.408 | 12.0948 | 46.4712 | 378.4153
70V-311 | 2.5 | 6557.3363 | 10131.764 | 0 | 563.768 | 92843.3223 | 378.643 | 402.2027 | 72398.5463 | 49376.3413 | 43439.1278 | 78335.7598 | 232654.4239
70V-312 | 5.713 | 4585.18 | 7088.309 | 0 | 1366.287 | 51469.346 | 174.987 | 1352.4473 | 103261.181 | 41103.513 | 61956.7086 | 82407.9854 | 210406.9633
70W-203 | 0 | 212.473 | 0 | 0.88333 | 0 | 8910.1428 | 27.841 | 24.986 | 7030.3377 | 2.996 | 4218.2026 | 2815.1311 | 16209.6598
70W-204 | 0 | 55.554 | 0 | 0 | 0 | 8903.0921 | 22.502 | 3.506 | 3741.461 | 0 | 2244.8766 | 1496.5844 | 12726.1151
70W-311 | 0 | 19311.655 | 3495.4373 | 0 | 614.7047 | 37583.0228 | 318.578 | 2008.5207 | 85491.1217 | 50058.621 | 51294.673 | 84255.0697 | 198881.6611
70W-312 | 0 | 2154.1553 | 1337.5106 | 1.791 | 67.609 | 31793.542 | 30.053 | 2373.183 | 15253.6083 | 1022.3277 | 9152.165 | 7123.771 | 54033.7799
70W-313 | 4.34 | 3964.6467 | 7832.0941 | 0 | 924.7833 | 16667.0004 | 2458.808 | 3342.294 | 256962.1423 | 110032.25 | 154177.2854 | 212817.1069 | 402188.3588
70W-314 | 0 | 50.78 | 3238.0803 | 0 | 101.31 | 5616.1323 | 177.772 | 365.976 | 35932.6217 | 419.6917 | 21559.573 | 14792.7403 | 45902.364
70W-321 | 0 | 770.7437 | 3299.6383 | 0 | 141.167 | 76761.1157 | 435.744 | 2488.808 | 125857.8033 | 66899.1953 | 75514.682 | 117242.3167 | 276654.2154
70W-322 | 0 | 489.3077 | 84.0397 | 0 | 47.283 | 8311.0188 | 9.855 | 654.1677 | 30770.8647 | 7435.415 | 18462.5188 | 19743.7609 | 47801.9515
73W-411 | 85.032 | 28434.9717 | 11379.3503 | 168.718 | 36624.6532 | 103065.4309 | 19919.364 | 14977.986 | 1016798.0018 | 592527.749 | 610078.8011 | 999246.9497 | 1823981.2569
73W-412 | 0 | 0 | 8.001 | 0 | 762.689 | 5380.7708 | 0.964 | 1415.8723 | 1639.7107 | 3421.8763 | 983.8264 | 4077.7606 | 12629.8841
74N-411 | 4.961 | 850.721 | 3997.86 | 0 | 32.0333 | 2723.545 | 3.664 | 975.5013 | 39241.9413 | 27439.489 | 23545.1648 | 43136.2655 | 75269.716
74N-412 | 2.116 | 6656.545 | 5116.3107 | 0 | 1685.48 | 5473.36 | 1025.022 | 3930.7013 | 77953.668 | 66092.6787 | 46772.2008 | 97274.1459 | 167935.8817
74V-301 | 0 | 739.61 | 9.834 | 0 | 5 | 1972.75 | 147.729 | 1.858 | 3450.754 | 59.225 | 2070.4524 | 1439.5266 | 6386.76
74V-302 | 0 | 76.144 | 0.36 | 0 | 0 | 197.944 | 0 | 1.322 | 330.467 | 0 | 198.2802 | 132.1868 | 606.237
76V-301 | 0 | 940.321 | 450.5407 | 0 | 40.5813 | 25152.431 | 8106.294 | 597.283 | 50970.4597 | 7968.143 | 30582.2758 | 28356.3269 | 94226.0537
76W-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0457 | 0 | 0 | 107.05 | 0 | 64.23 | 42.82 | 149.0957
77V-301 | 0 | 729.897 | 2391.675 | 0 | 374.436 | 12694.299 | 264.632 | 63.375 | 34888.7997 | 3349.116 | 20933.2798 | 17304.6359 | 54756.2297
77V-302 | 2.642 | 9731.6633 | 5212.684 | 0 | 1045.461 | 16918.759 | 1619.727 | 13562.454 | 189262.4027 | 108738.3775 | 113557.4416 | 184443.3386 | 346094.1705
77V-303 | 186.472 | 3789.3537 | 2951.4087 | 0 | 82.12 | 12491.096 | 273.581 | 5439.246 | 99967.0017 | 8668.8133 | 59980.201 | 48655.614 | 133849.0923
77V-401 | 22.25 | 46833.6589 | 34587.0943 | 1.804 | 44.98 | 11291.771 | 9520.934 | 487.729 | 69424.41 | 69886.8063 | 41654.646 | 97656.5703 | 242101.4376
78W-301 | 4.863 | 5305.0347 | 2269.9783 | 0 | 369.811 | 21729.423 | 671.223 | 7493.4437 | 87292.295 | 37028.2016 | 52375.377 | 71945.1196 | 162164.2732
78W-302 | 12.858 | 1154.8473 | 1740.311 | 0 | 132.146 | 12203.156 | 35.4 | 347.026 | 42826.8037 | 10366.3513 | 25696.0822 | 27497.0728 | 68818.8993
79V-401 | 21.0833 | 27113.0507 | 2315.5523 | 36.006 | 2520.5247 | 16099.59 | 384.237 | 16069.3593 | 187413.5653 | 148045.5173 | 112448.1392 | 223010.9435 | 400018.486
79V-402 | 64.35 | 52936.743 | 230.838 | 4.64 | 76.762 | 23726.1387 | 234.633 | 1401.882 | 107701.2167 | 98129.8323 | 64620.73 | 141210.319 | 284507.0357
79V-403 | 147.294 | 3479.7593 | 3141.739 | 2.005 | 1360.3633 | 5736.59 | 0 | 686.971 | 13929.5053 | 49655.5253 | 8357.7032 | 55227.3275 | 78139.7523
7N-301 | 53.01 | 20261.3307 | 4000.2493 | 0 | 105.9503 | 7605.628 | 3986.8337 | 3287.9487 | 85552.0707 | 137745.5607 | 51331.2424 | 171966.3889 | 262598.582
7N-302 | 0 | 160.1697 | 738.5967 | 0 | 92.5727 | 31929.3067 | 1458.518 | 1111.337 | 99302.9497 | 58757.1923 | 59581.7698 | 98478.3722 | 193550.6427
7W-202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.707 | 0 | 14.8242 | 9.8828 | 24.707
80W-301 | 7.841 | 1216.635 | 500.8357 | 4.925 | 519.8427 | 17780.758 | 13.249 | 4367.133 | 95615.083 | 34058.5747 | 57369.0498 | 72304.6079 | 154084.877
80W-302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.58 | 0 | 0 | 28.9667 | 240.986 | 17.38 | 252.5727 | 320.5327
80W-303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.424 | 0 | 0 | 14.4833 | 0 | 8.69 | 5.7933 | 21.9073
81N-411 | 1.6183 | 12373.5617 | 12809.247 | 2.785 | 482.7573 | 11512.052 | 4788.6407 | 18231.5667 | 127113.894 | 116421.9533 | 76268.3364 | 167267.5109 | 303738.076
81N-412 | 8.251 | 6378.321 | 18201.548 | 0 | 1179.6937 | 22004.562 | 678.058 | 3090.5053 | 370978.4533 | 301420.4227 | 222587.072 | 449811.804 | 723939.815
81S-301 | 2806.898 | 164435.264 | 607.7177 | 0 | 46.44 | 7979.786 | 20.038 | 157.434 | 33757.9673 | 38988.9017 | 20254.7804 | 52492.0886 | 248800.4467
81S-302 | 6.958 | 46944.9403 | 235.7903 | 12.595 | 11.3617 | 8160.762 | 591.7053 | 1356.2503 | 73854.991 | 299292.7733 | 44312.9946 | 328834.7697 | 430468.1273
81S-303 | 150.168 | 44933.1897 | 938.9643 | 0 | 422.248 | 13471.676 | 2751.4547 | 3379.3447 | 324303.1607 | 43346.5487 | 194581.8964 | 173067.8129 | 433696.7547
81S-304 | 0 | 6740.2603 | 680.455 | 43.418 | 2.532 | 9672.385 | 7849.9043 | 255.0887 | 123630.5193 | 41348.8267 | 74178.3116 | 90801.0344 | 190223.3893
81S-305 | 28.3553 | 43171.625 | 406.6627 | 5.544 | 76.99 | 13884.027 | 4649.931 | 580.6533 | 241810.7917 | 26684.9177 | 145086.475 | 123409.2343 | 331299.4977
81S-306 | 113.475 | 12401.925 | 12295.4387 | 1.565 | 6.1333 | 16377.32 | 4867.638 | 12239.9647 | 201519.696 | 21300.275 | 120911.8176 | 101908.1534 | 281123.4307
81S-307 | 0 | 3022.5603 | 591.6863 | 0 | 0 | 7329.085 | 2136.0557 | 83.436 | 41265.0077 | 20094.436 | 24759.0046 | 36600.4391 | 74522.267
81W-Dist | 1.139 | 3604.5993 | 1845.0067 | 0 | 0 | 42183.632 | 4209.798 | 3797.549 | 66146.8673 | 14373.819 | 39688.1204 | 40832.5659 | 136162.4103
82S-302 | 0 | 8665.9 | 8.072 | 0 | 3.523 | 1149.961 | 14.814 | 6201.738 | 13950.834 | 39219.817 | 8370.5004 | 44800.1506 | 69214.659
82S-303 | 0 | 24307.7223 | 1932.5607 | 0 | 0 | 7321.399 | 214.041 | 466.1853 | 69495.7557 | 120329.9517 | 41697.4534 | 148128.2539 | 224067.6157
82S-304 | 39.495 | 3004.792 | 2383.445 | 0 | 11.9 | 5972.074 | 25.393 | 320.974 | 53922.262 | 123704.389 | 32353.3572 | 145273.2938 | 189384.724
82V-401 | 17.9617 | 14396.4507 | 49361.5573 | 196.482 | 699.786 | 5902.595 | 57.0413 | 6456.0323 | 367396.5273 | 95943.1747 | 220437.9164 | 242901.7856 | 540427.6083
82V-402 | 0 | 91896.2773 | 15698.3033 | 2.982 | 548.8523 | 5450.84 | 749.698 | 17322.9327 | 264693.572 | 111458.7017 | 158816.1432 | 217336.1305 | 507822.1593
82V-403 | 0 | 7974.3583 | 2127.2047 | 0 | 72.875 | 1779.89 | 597.497 | 4267.0197 | 75438.168 | 34678.3397 | 45262.9008 | 64853.6069 | 126935.3523
82V-422 | 4.41 | 8480.9053 | 1174.6433 | 0 | 53.639 | 2691.2 | 251.479 | 10322.273 | 85202.8707 | 80209.7717 | 51121.7224 | 114290.9199 | 188391.192
82V-423 | 18.231 | 58346.7207 | 6693.6317 | 0 | 3617.3363 | 2972.75 | 6105.336 | 705.4803 | 171975.147 | 148765.586 | 103185.0882 | 217555.6448 | 399200.219
83V-301 | 0.998 | 3847.5457 | 2030.8843 | 0 | 765.8263 | 4876.494 | 347.754 | 3537.139 | 114069.7827 | 67034.3727 | 68441.8696 | 112662.2857 | 196510.7967
83V-302 | 0 | 2943.209 | 179.4353 | 0 | 4.017 | 13587.924 | 80.782 | 215.0717 | 112750.7857 | 9889.7273 | 67650.4714 | 54990.0416 | 139650.952
83V-303 | 0 | 3046.642 | 1546.0677 | 4.281 | 30.6 | 7549.064 | 1309.053 | 1565.983 | 78034.005 | 52622.4943 | 46820.403 | 83836.0963 | 145708.19
84S-302 | 0 | 3404.5393 | 1568.6667 | 0 | 0 | 5564.924 | 0 | 9.219 | 9171.4677 | 7482.643 | 5502.8806 | 11151.2301 | 27201.4597
84S-303 | 0 | 26.919 | 0 | 0 | 0 | 222.904 | 48.407 | 17.17 | 0 | 930.289 | 0 | 930.289 | 1245.689
84S-304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0333 | 24.25 | 26.1 | 48.8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.192
84S-305 | 0 | 2671.5622 | 2261.312 | 0 | 0 | 6328.4 | 5.809 | 144.679 | 7546.0507 | 11603.027 | 4527.6304 | 14621.4473 | 30560.8399
84W-301 | 1.2667 | 7517.2727 | 260.5887 | 0 | 388.12 | 40391.936 | 46.5333 | 1210.427 | 103081.3857 | 31130.3603 | 61848.8314 | 72362.9146 | 184027.8903
84W-302 | 2303.472 | 671.012 | 650.686 | 0 | 2.729 | 27632.578 | 180.713 | 1449.4187 | 64531.5073 | 43381.2807 | 38718.9044 | 69193.8836 | 140803.3967
85S-401 | 12327.2427 | 44355.002 | 13679.654 | 836.136 | 94.4907 | 8494.662 | 59093.9603 | 3689.8337 | 202481.1267 | 255197.6827 | 121488.676 | 336190.1333 | 600249.7907
85S-402 | 1.659 | 2803.1893 | 183.5213 | 0 | 17.823 | 2005.524 | 12.114 | 111.5323 | 18569.3457 | 19499.693 | 11141.6074 | 26927.4313 | 43204.4017
87H-311 | 2.947 | 1262.9267 | 6429.225 | 0 | 24.748 | 18190.064 | 221.328 | 15484.069 | 74932.5087 | 61659.691 | 44959.5052 | 91632.6945 | 178207.5073
87H-312 | 79.683 | 3683.1227 | 5983.9197 | 6.315 | 65.2567 | 18430.992 | 70.472 | 3395.775 | 60926.3443 | 30404.3533 | 36555.8066 | 54774.8911 | 123046.2337
87H-313 | 8.0167 | 13070.955 | 5998.1047 | 81.08 | 3942.35 | 36392.912 | 12741.226 | 19754.685 | 228646.3133 | 123653.3823 | 137187.788 | 215111.9077 | 444289.025
87W-311 | 4.544 | 20916.8517 | 10058.9987 | 0 | 250.104 | 11900.457 | 1252.2876 | 2509.9787 | 118984.8607 | 144885.3547 | 71390.9164 | 192479.2989 | 310763.4369
87W-312 | 23.424 | 16823.4193 | 19282.9813 | 0 | 2860.609 | 10324.896 | 6281.659 | 4340.2353 | 191243.0343 | 130069.8623 | 114745.8206 | 206567.0761 | 381250.1206
88H-401 | 190.15 | 6154.8743 | 3702.995 | 28.265 | 8248.7863 | 428767.8924 | 1717.306 | 7274.7037 | 153869.6627 | 63647.66 | 92321.7976 | 125195.5251 | 673602.2954
88H-402 | 91.1967 | 13495.4583 | 21810.1257 | 0 | 1126.5853 | 558273.939 | 4556.5183 | 8748.8617 | 162905.2173 | 77768.561 | 97743.1304 | 142930.6479 | 848776.4633
88W-311 | 0 | 914.0927 | 44.4433 | 0 | 53.409 | 11993.81 | 44.66 | 1104.874 | 6030.21 | 132.963 | 3618.126 | 2545.047 | 20318.462
88W-312 | 4334.319 | 21008.9843 | 1638.397 | 0 | 14893.2 | 9971.913 | 3502.583 | 2646.227 | 46005.736 | 10193.9493 | 27603.4416 | 28596.2437 | 114195.3087
88W-313 | 0 | 1449.9723 | 45.3773 | 0 | 35.4 | 14551.235 | 0 | 981.1953 | 22076.2883 | 108.8973 | 13245.773 | 8939.4127 | 39248.3657
88W-314 | 0 | 5614.6863 | 1635.9687 | 0 | 14.479 | 10517.04 | 523.5847 | 1868.2673 | 15091.711 | 6732.7433 | 9055.0266 | 12769.4277 | 41998.4803
88W-322 | 0 | 592.6287 | 6.637 | 0 | 0 | 1465.578 | 358.498 | 41.4233 | 4581.3423 | 363.141 | 2748.8054 | 2195.6779 | 7409.2483
88W-323 | 5.049 | 6122.8967 | 410.8397 | 0 | 5.776 | 5053.377 | 6343.9403 | 999.9717 | 71789.8843 | 48048.9633 | 43073.9306 | 76764.9171 | 138780.698
89H-401 | 0 | 1056.168 | 28.2923 | 0 | 0 | 2869.235 | 333.578 | 152.257 | 1041.8643 | 1775.8563 | 625.1186 | 2192.6021 | 7257.251
89W-301 | 0 | 13.967 | 150.857 | 2.996 | 0 | 2744.8464 | 0 | 500.494 | 7512.895 | 302.541 | 4507.737 | 3307.699 | 11228.5964
89W-302 | 0 | 2694.127 | 1202.0433 | 0 | 601.129 | 9505.8725 | 19.4147 | 460.5577 | 54154.1881 | 2213.5357 | 32492.5129 | 23875.2109 | 70850.8679
89W-303 | 90.65 | 12762.164 | 1276.734 | 0 | 168.0893 | 10049.1727 | 172.427 | 1782.235 | 64379.1847 | 41764.4799 | 38627.5108 | 67516.1538 | 132445.1367
89W-304 | 1.67 | 898.809 | 266.801 | 0 | 49.047 | 2541.8489 | 3.132 | 26.5057 | 3137.5933 | 21977.7138 | 1882.556 | 23232.7511 | 28903.1206
91W-411 | 0 | 9487.5297 | 2650.79 | 0 | 4179.4437 | 62405.923 | 1590.95 | 1570.5547 | 260265.9093 | 98073.2323 | 156159.5456 | 202179.5961 | 440224.3327
92H-331 | 109.091 | 9261.0057 | 5933.3293 | 1.57 | 418.749 | 15020.229 | 109.362 | 12550.5567 | 172011.5937 | 144675.7027 | 103206.9562 | 213480.3401 | 360091.189
92H-332 | 5.873 | 20202.5297 | 1690.405 | 180.457 | 202.337 | 6760.397 | 23.539 | 3242.0917 | 59401.899 | 19414.6967 | 35641.1394 | 43175.4563 | 111124.225
92H-334 | 2111.981 | 9400.0763 | 308.8307 | 2.9 | 72.235 | 7322.72 | 132.988 | 273.237 | 36763.7263 | 17623.5773 | 22058.2358 | 32329.0679 | 74012.2717
92W-302 | 7.986 | 2704.5373 | 1288.964 | 1.843 | 418.003 | 66801.2393 | 2473.004 | 1366.7807 | 20703.3007 | 31127.384 | 12421.9804 | 39408.7043 | 126893.042
93V-311 | 21.641 | 6372.5543 | 229.662 | 0 | 8.787 | 54890.054 | 1212.0483 | 1751.6681 | 37836.5107 | 67010.4387 | 22701.9064 | 82145.0429 | 169333.3641
93V-312 | 11.704 | 5146.6297 | 1875.9443 | 0 | 154.266 | 34077.2628 | 21.58 | 555.7245 | 5759.0483 | 37052.8093 | 3455.429 | 39356.4287 | 84654.969
93V-313 | 0 | 18713.2877 | 6834.5193 | 0 | 1140.606 | 100779.3654 | 5920.78 | 2434.5577 | 59423.0913 | 211076.9983 | 35653.8548 | 234846.2349 | 406323.2058
93V-314 | 0 | 274.3047 | 3.05 | 0 | 0 | 1154.0412 | 149.208 | 26.104 | 119.09 | 1335.75 | 71.454 | 1383.386 | 3061.5479
95H-251 | 2.7833 | 229.7753 | 251.3303 | 0 | 12.0333 | 4199.846 | 1079.732 | 2024.3483 | 2358.701 | 12808.09 | 1415.2206 | 13751.5704 | 22966.6397
96H-411 | 187.566 | 8976.739 | 8163.843 | 0 | 9246.3513 | 428776.5146 | 3188.538 | 17616.0073 | 86656.4887 | 46221.7447 | 51993.8932 | 80884.3401 | 609033.7926
96H-412 | 58.371 | 52786.9737 | 6981.2227 | 0 | 357.1053 | 94202.4069 | 5826.793 | 990.7587 | 46441.274 | 224274.56 | 27864.7644 | 242851.0696 | 431919.4652
99H-311 | 0 | 7093.45 | 6512.706 | 0.779 | 178.399 | 7838.819 | 147.534 | 241.1233 | 191012.117 | 13995.341 | 114607.2702 | 90400.1878 | 227020.2683
99H-312 | 14.456 | 6088.012 | 288.0473 | 0 | 0 | 3576.783 | 870.355 | 2676.4097 | 116424.632 | 5519.0327 | 69854.7792 | 52088.8855 | 135457.7277
99V-311 | 0 | 1595.0863 | 50.753 | 0 | 0 | 19971.1298 | 0 | 494.228 | 2055.5927 | 2418.8637 | 1233.3556 | 3241.1007 | 26585.6535
99V-312 | 0 | 1572.1993 | 1180.4883 | 22.152 | 3053.44 | 4097.8643 | 10.852 | 4211.076 | 83441.6053 | 40360.571 | 50064.9632 | 73737.2131 | 137950.2483
99V-313 | 0 | 107.9923 | 109.7467 | 0 | 0.66667 | 835.2163 | 20.11 | 23.6 | 197.015 | 0 | 118.209 | 78.806 | 1294.347
99V-314 | 7.305 | 5440.544 | 4116.975 | 0 | 1360.2407 | 17531.4642 | 744.6717 | 6048.3837 | 222077.8803 | 87573.8007 | 133246.7282 | 176404.9528 | 344901.2652
9C-301 | 0 | 19.662 | 1.6833 | 0 | 0 | 3333.02 | 1 | 9.189 | 30.623 | 154.251 | 18.3738 | 166.5002 | 3549.4283
9C-302 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 461.047 | 1.25 | 0 | 0 | 89.65 | 0 | 89.65 | 552.687
9C-303 | 0 | 711.8167 | 435.596 | 0 | 0 | 2686.1167 | 56.5 | 312.2407 | 11776.9237 | 7896.0199 | 7066.1542 | 12606.7893 | 23875.2135
9C-304 | 0 | 7.778 | 10.179 | 0 | 0 | 1477.647 | 154.45 | 0 | 732.523 | 2328.705 | 439.5138 | 2621.7142 | 4711.282
L-3202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.0687 | 456.204 | 5.408 | 38.415 | 0 | 23.049 | 15.366 | 693.0957
L-4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.688 | 0 | 4.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.722
L-4049 | 0 | 38.5047 | 0 | 0 | 0 | 30313.0923 | 0 | 485.505 | 388.8637 | 830.8163 | 233.3182 | 986.3618 | 32056.782