## 24Jan2026
Nova Scotia Generation Dispatch Data
Date: | 2026-01-24
HOUR | LOAD FORECAST | RESERVE REQMT | SYSTEM MARGIN | PA1 | LIN1 | LIN2 | LIN3 | LIN4 | TR5 | TR6 | PT2 | TUC1 | TUC2 | TUC3 | TUC6 | CT TOTAL | IPP TOTAL | PT BIO | HYDRO TOTAL | BESS | WIND TOTAL | FIRM NB PURCH | FIRM NFLD PURCH
1 | 1762 | 218 | 434.08 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 0 | 274.18 | 0 | 199
2 | 1748 | 218 | 488.41 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 0 | 314.51 | 0 | 199
3 | 1746 | 218 | 538.72 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 0 | 362.82 | 0 | 199
4 | 1762 | 218 | 542.05 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 0 | 382.15 | 0 | 199
5 | 1790 | 218 | 547.22 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 0 | 415.32 | 0 | 199
6 | 1849 | 218 | 506.02 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 0 | 433.12 | 0 | 199
7 | 1945 | 218 | 421.95 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 0 | 445.05 | 0 | 199
8 | 2041 | 218 | 285.9 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 0 | 450 | 0 | 154
9 | 2115 | 218 | 278.66 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 50 | 466.76 | 0 | 154
10 | 2153 | 218 | 246.73 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 50 | 472.83 | 0 | 154
11 | 2152 | 218 | 250.1 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 50 | 475.2 | 0 | 154
12 | 2141 | 218 | 260.7 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 50 | 474.8 | 0 | 154
13 | 2117 | 218 | 231.99 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 0 | 472.09 | 0 | 154
14 | 2096 | 218 | 248.33 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 0 | 467.43 | 0 | 154
15 | 2095 | 218 | 242.41 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 0 | 460.51 | 0 | 154
16 | 2139 | 218 | 235.29 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 0 | 457.39 | 40 | 154
17 | 2241 | 218 | 210.88 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 20 | 454.98 | 100 | 154
18 | 2356 | 218 | 174.12 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 100 | 453.22 | 100 | 154
19 | 2342 | 218 | 157.66 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 97 | 450.76 | 75 | 154
20 | 2305 | 218 | 163.89 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 60 | 456.99 | 75 | 154
21 | 2259 | 218 | 171.18 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 50 | 463.28 | 40 | 154
22 | 2201 | 218 | 193.16 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 50 | 467.26 | 0 | 154
23 | 2124 | 218 | 213.37 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 0 | 460.47 | 0 | 154
24 | 2043 | 218 | 331.3 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 0 | 452.4 | 0 | 199

## 25Jan2026
Nova Scotia Generation Dispatch Data
Date: | 2026-01-25
HOUR | LOAD FORECAST | RESERVE REQMT | SYSTEM MARGIN | PA1 | LIN1 | LIN2 | LIN3 | LIN4 | TR5 | TR6 | PT2 | TUC1 | TUC2 | TUC3 | TUC6 | CT TOTAL | IPP TOTAL | PT BIO | HYDRO TOTAL | BESS | WIND TOTAL | FIRM NB PURCH | FIRM NFLD PURCH
1 | 2021 | 218 | 344.31 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 0 | 443.41 | 0 | 199
2 | 2004 | 218 | 350.8 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 0 | 432.9 | 0 | 199
3 | 2013 | 218 | 332.05 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 0 | 423.15 | 0 | 199
4 | 2025 | 218 | 308.95 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 0 | 412.05 | 0 | 199
5 | 2041 | 218 | 287.18 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 0 | 406.28 | 0 | 199
6 | 2085 | 218 | 233.3 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 0 | 396.4 | 0 | 199
7 | 2166 | 218 | 145.24 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 0 | 389.34 | 0 | 199
8 | 2239 | 218 | 119.38 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 30 | 376.48 | 75 | 154
9 | 2266 | 218 | 100.35 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 50 | 364.45 | 75 | 154
10 | 2271 | 218 | 104.1 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 50 | 373.2 | 75 | 154
11 | 2247 | 218 | 117.12 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 50 | 362.22 | 75 | 154
12 | 2213 | 218 | 116.23 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 20 | 357.33 | 75 | 154
13 | 2166 | 218 | 132.01 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 0 | 346.11 | 75 | 154
14 | 2123 | 218 | 162.08 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 0 | 333.18 | 75 | 154
15 | 2103 | 218 | 171.96 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 0 | 323.06 | 75 | 154
16 | 2129 | 218 | 131.91 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 0 | 309.01 | 75 | 154
17 | 2225 | 218 | 57.99 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 50 | 281.09 | 75 | 154
18 | 2352 | 218 | -52.57 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 100 | 247.53 | 75 | 154
19 | 2378 | 218 | -106.8 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 100 | 219.3 | 75 | 154
20 | 2357 | 218 | -110.87 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 100 | 194.23 | 75 | 154
21 | 2287 | 218 | -162.11 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 0 | 172.99 | 75 | 154
22 | 2221 | 218 | -114.09 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 0 | 155.01 | 75 | 154
23 | 2128 | 218 | -45.3 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 0 | 130.8 | 75 | 154
24 | 2022 | 218 | 83.81 | 165 | 148 | 142 | 142 | 140 | 85 | 148 | 151 | 75 | 85 | 125 | 139 | 192 | 25 | 30 | 148.9 | 0 | 108.91 | 75 | 199