## Substation Voltage & Customers
Sub Compiled | Customers | Primary kV | Secondary kV
100C | 1505 | 138kV | 25kV
101H | 15684 | 138kV | 25kV
101W | 1422 | 138kV | 25kV
102W | 2851 | 69kV | 12kV
103C | 1923 | 69kV | 12kV
103H | 9943 | 138kV / 69 kV | 25kV
103W | 3096 | 138kV | 12kV
104H | 26838 | 138kV | 25kV / 4kV
104S | 2371 | 138kV | 12kV
108H | 4112 | 138kV | 25kV
111S | 3060 | 138kV | 12kV
113H | 18239 | 138kV | 25kV
11S | 10733 | 69kV | 25kV / 12kV
124H | 488 | 69kV | 12kV
126H | 5587 | 138kV | 12kV
127H | 2801 | 138kV | 25kV
129H | 21459 | 138kV | 25kV
12V | 3500 | 69kV | 12kV
131H | 9753 | 138kV | 25kV
137H | 10565 | 138kV | 25kV
139H | 3214 | 138kV | 25kV
13V | 1621 | 69kV | 12kV
141H | 2145 | 69kV | 25kV
143H | 3470 | 138kV | 25kV
14V | 12 | 69kV | 12kV
15N | 11173 | 69kV | 25kV / 4kV
15S | 4517 | 69kV | 12kV
16N | 3183 | 69kV | 12kV
16V | 2328 | 69kV | 12kV
16W | 3452 | 69kV | 12kV
17N | 969 | 69kV | 4kV
18V | 3453 | 69kV | 25kV
19C | 438 | 69kV | 4kV
19W | 1578 | 69kV | 12kV
1C | 1481 | 138kV | 25kV
1H | 11396 | 138kV | 25kV
1N | 9873 | 138kV / 69 kV | 25kV
1V | 2130 | 69kV | 25kV
1W | 8 | 69kV | 25kV
20H | 12257 | 69kV | 12kV
20N | 1106 | 69kV | 4kV
20V | 1413 | 69kV | 25kV / 12kV
20W | 751 | 69kV | 12kV
21W | 664 | 69kV | 12kV
22C | 4291 | 138kV / 69 kV | 25kV
22N | 7687 | 138kV | 25kV
22V | 3053 | 69kV | 12kV
22W | 3400 | 69kV | 12kV
23H | 9030 | 69kV | 12kV
23W | 1220 | 69kV | 12kV
24C | 2483 | 69kV | 25kV
25W | 3072 | 69kV | 12kV
2C | 1998 | 138kV | 25kV
2H | 15569 | 138kV | 25kV
30N | 1021 | 138kV | 69kV
36V | 4050 | 69kV | 12kV
36W | 1204 | 69kV | 12kV
37N | 3453 | 69kV | 25kV
37W | 472 | 69kV | 4kV
3N | 899 | 69kV | 25kV
3S | 10028 | 138kV / 69kV | 25kV / 12kV
3W | 10 | 69kV | 4kV
40H | 6137 | 69kV | 25kV / 12kV
46W | 1263 | 69kV | 12kV
48H | 5521 | 69kV | 12kV
48W | 747 | 69kV | 4kV
4C | 7191 | 138kV / 69 kV | 25kV
4N | 4811 | 69kV | 12kV
4S | 8201 | 69kV | 12kV
4W | 4 | 69kV | 4kV
50N | 8486 | 138kV / 69kV | 25kV / 12kV
50V | 4551 | 69kV | 25kV
50W | 3760 | 138kV / 69kV | 25kV
51V | 1314 | 138kV / 69kV | 12kV
54H | 5062 | 69kV | 12kV
55N | 1308 | 69kV | 4kV
55V | 5811 | 69kV | 12kV
56N | 4384 | 69kV | 25kV / 4kV
57C | 2985 | 69kV | 25kV
57S | 4293 | 69kV | 25kV
57W | 1249 | 69kV | 25kV
58C | 3128 | 69kV | 25kV
58H | 4744 | 69kV | 25kV
59C | 3322 | 138kV | 25kV
62H | 6551 | 69kV | 12kV
62N | 11538 | 69kV | 25kV
63V | 4774 | 69kV | 12kV
64V | 1543 | 69kV | 12kV
65V | 4159 | 69kV | 12kV
67C | 3534 | 138kV / 69 kV | 25kV
6N | 1134 | 69kV | 12kV
6W | 8 | 69kV | 4kV
70V | 2841 | 69kV | 12kV
70W | 8404 | 69kV | 12kV / 4kV
73W | 6485 | 69kV | 25kV
74N | 1571 | 138kV | 69kV
74V | 90 | 69kV | 12kV
76V | 311 | 69kV | 12kV
77V | 5003 | 69kV | 25kV / 12kV
78W | 1260 | 69kV | 12kV
79V | 7709 | 69kV | 25kV
7N | 2044 | 69kV | 12kV / 4kV
7W | 3 | 69kV | 4kV
80W | 758 | 69kV | 12kV
81N | 4305 | 138kV | 25kV
81S | 10067 | 69kV | 12kV
81W | 2351 | 69kV | 4kV
82S | 2902 | 69kV | 12kV
82V | 12990 | 138kV | 25kV
83V | 4157 | 69kV | 25kV
84S | 524 | 69kV | 12kV
84W | 2356 | 69kV | 12kV
85S | 2843 | 138kV | 25kV
87H | 4591 | 138kV | 12kV
87W | 3639 | 138kV/69kV | 12kV
88H | 3265 | 69kV | 25kV
88W | 6330 | 69kV | 12kV
89W | 3629 | 138/69kV | 12kV
91W | 1262 | 69kV | 25kV
92H | 4893 | 138kV | 12kV
92W | 985 | 69kV | 12kV
93V | 4019 | 69kV | 12kV
95H | 82 | 69kV | 4kV
96H | 2726 | 69kV | 25kV
99H | 2940 | 69kV | 12kV
99V | 5011 | 138kV | 12kV
9C | 315 | 69kV | 12kV

## Substation Events
| Customer Hours of Interruption |  |  |  |  | Event Count
Substation | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1H | 3563 | 0 | 0 | 0 | 6845 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1N | 13353 | 7842 | 8677 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0
1W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2C | 0 | 0 | 0 | 0 | 7149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3N | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
3S | 0 | 663 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4C | 0 | 0 | 0 | 0 | 37322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
4N | 0 | 5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6N | 0 | 57 | 0 | 3108 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
7N | 0 | 0 | 2326 | 5586 | 24094 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3
9C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
11S | 0 | 0 | 6798 | 0 | 9543 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1
15N | 7280 | 13289 | 0 | 17430 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0
16N | 0 | 3609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
16V | 0 | 0 | 1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
17N | 0 | 0 | 0 | 0 | 3079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
18V | 0 | 0 | 0 | 0 | 38031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
19W | 0 | 8 | 0 | 335 | 476 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
20H | 0 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
20N | 0 | 0 | 0 | 0 | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
20W | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
21W | 0 | 0 | 0 | 97 | 2762 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
22N | 0 | 0 | 38347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
22V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
22W | 0 | 0 | 0 | 1165 | 7423 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
30N | 0 | 0 | 0 | 0 | 10859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
36V | 0 | 2073 | 0 | 0 | 2583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
37N | 0 | 0 | 0 | 0 | 10611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
48H | 15823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
50N | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
51V | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
54H | 6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
55N | 0 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
55V | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
56N | 0 | 0 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
57C | 0 | 0 | 0 | 0 | 25997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
58C | 0 | 0 | 0 | 0 | 20423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
58H | 18 | 0 | 7962 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0
59C | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
62N | 0 | 16814 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0
67C | 0 | 0 | 0 | 0 | 84786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
73W | 34078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
74N | 0 | 0 | 0 | 26261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
76V | 0 | 0 | 0 | 0 | 7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
81N | 0 | 27863 | 0 | 0 | 24265 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
81S | 0 | 0 | 0 | 0 | 62736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
82S | 0 | 0 | 2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
82V | 0 | 0 | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
84S | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
88H | 10753 | 0 | 4260 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
88W | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
91W | 0 | 0 | 0 | 12735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
93V | 0 | 0 | 4330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
95H | 0 | 294 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
96H | 0 | 0 | 3506 | 0 | 9125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
99V | 15623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
101H | 25410 | 0 | 0 | 0 | 9993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
103C | 0 | 0 | 0 | 0 | 23983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
103W | 5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
104S | 0 | 0 | 0 | 4620 | 13381 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
108H | 0 | 0 | 0 | 24021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
137H | 0 | 0 | 0 | 55945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
103C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23983 | 0 | 0 | 0 | 0
103W | 0 | 5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
104S | 0 | 0 | 0 | 0 | 4620 | 13381 | 0 | 0 | 0 | 0
108H | 0 | 0 | 0 | 0 | 24021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137H | 0 | 0 | 0 | 0 | 55945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0